# АДМИНИСТРАЦИЯ АРЫКСКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 18.10.2017                                                                                       №  44

д. Арык

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности в границах Арыкского сельского поселения, администрация Арыкского сельского поселения  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Арыкского сельского поселения  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Арыкское сельское поселение  Малмыжского района Кировской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

сельского поселения                                  М.Р. Галимзянов

- Приложение

- Утверждено постановлением

- Главы администрации

- Арыкского сельского поселения

- от « 18 » октября 2017 г. № 44

- ПОЛОЖЕНИЕ

- Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в

- границах Арыкского сельского поселения

- 1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее Положение определяет общие требования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Арыкского сельского поселения

- 1.2. Администрация Арыкского сельского поселения в пределах своей компетенции обеспечивает первичные меры пожарной безопасности на подведомственных территориях, с привлечением населения к их проведению.

- 2. Основные задачи администрации Арыкского сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

- 2.1. Реализация мер пожарной безопасности на подведомственной территории (проведение месячников пожарной безопасности в наиболее пожароопасные периоды года, проведение опашек населенных пунктов, обеспечение проездов к населенным пунктам и водоисточникам и т.д.).

- 2.2. Оказание необходимой помощи пожарной охране при выполнении возложенных на нее задач.

- 2.3. Создание условий для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров.

- 2.4. Организация проведения противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности на подведомственной территории проводить в соответствии с рекомендациями главы сельского поселения об организации и порядке обучения населения мерам пожарной безопасности.

- 2.5. Принятие в собственность имущества пожарной охраны при отказе предприятий расположенных на подведомственной территории от его содержания и использование указанного имущества по его прямому назначению.

- 2.6. Создание необходимых условий для успешной деятельности добровольной пожарной охраны.

- 3. Функции органов местного самоуправления по обеспечению первичных

- мер пожарной безопасности

- 3.1.Правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности.

- 3.2. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территории (в том числе организация и осуществление мер по защите от пожаров лесных массивов и торфяников, создание условий и проведение мероприятий по тушению лесных и торфяных пожаров, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение пожарной безопасности жилого муниципального фонда и нежилых помещений). 3.3. Разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность (в том числе, на содержание добровольной пожарной охраны, закупку пожарно-технической продукции, разработку и организацию выполнения целевых программ и др.). 3.4. Установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения. 3.5. Осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на подведомственной территории, установление особого противопожарного режима на территории Волошовского сельского поселения, установление на время его действия дополнительных требований пожарной безопасности.3.6. Осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий поселения. 3.7. Содержание дорог местного значения в границах поселения и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. 3.8. Телефонизация поселения. 3.9. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. 3.10. Определение порядка и осуществление информирования населения о принятых администрацией Волошовского сельского поселения решениях по обеспечению пожарной безопасности. 3.11. Осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами. 3.12. Организация тушения пожаров в границах поселения, а также организаций, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка и утверждение планов привлечения сил и средств для тушения пожаров. 3.13. Организация взаимодействия с граничащими муниципальными образованиями по привлечению сил и средств для тушения пожаров на территории поселения. 3.14 Организация муниципального контроля за соответствием жилых зданий, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности

- 1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Арыкского сельского поселения  (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 12,18,20,40,41, 72,130-133 Конституции Российской Федерации, положений федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- 2. Настоящее Положение определяет круг организационно-правовых вопросов, входящих в полномочие по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Арыкского сельского поселения, порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

- 3. В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

- 4. Деятельность администрации Арыкского сельского поселения  по обеспечению первичных мер пожарной безопасности направлена на обеспечение конституционных прав граждан на жизнь, здоровье, право на жилище, охрану частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, а также других прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

- 5. Деятельность администрации Арыкского сельского поселения  по обеспечению первичных мер пожарной безопасности включает в себя реализацию полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности сельского поселения, а именно: 5.1. разработку и реализацию мер пожарной безопасности для сельского поселения;

- 5.2. включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий сельского поселения; разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- 5.3. принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- 5.4. создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т. ч. участия в борьбе с пожарами; 5.5. разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения и контроль за его выполнением;

- 5.6. создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- 5.7. обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 5.8. обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- 5.9. оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- 5.10. организацию и проведение противопожарной пропаганды;

- 5.11. оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в т. ч. посредством организации и проведения собраний населения;

- 5.12. установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- 5.13. содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

- 6. Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально- технического обеспечения пожарной безопасности Арыкского сельского поселения  возлагается на администрацию Арыкского сельского поселения (далее – Администрация).

- II. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР

- ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Разработка и реализация мер пожарной безопасности для

- Арыкского сельского поселения

- 7. В целях разработки и реализации мер пожарной безопасности для Арыкского сельского поселения  Администрация сельского поселения проводит анализ противопожарного состояния населенных пунктов, объектов, находящихся на территории сельского поселения.

- 8. Анализ противопожарного состояния производится Администрацией по следующим направлениям:

- 8.1. количество объектов на территории сельского поселения, в т.ч. промышленных, складов и баз, предприятий торговли, сельскохозяйственных, административных, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и иных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, бытового, социального обслуживания населения, иных объектов общественного назначения, прочих объектов;

- 8.2. количество жилых домов, хозяйственных построек;

- 8.3. количество зданий и сооружений I-II степени огнестойкости, III степени огнестойкости, IV-V степени огнестойкости;

- 8.4. наличие на территории сельского поселения подразделений пожарной охраны. Удаленность населенных пунктов и объектов от подразделений пожарной охраны (расстояние и время прибытия);

- 8.5. состояние, возможность использования дорог;

- 8.6. наличие и исправность телефонной связи в населенных пунктах и на объектах; 8.7. состояние противопожарного водоснабжения:

- - наружные водопроводные сети, гидранты;

- - искусственные водоемы, запасы воды в кубических метрах (возможность их использования);

- - естественные водоемы (возможность их использования в целях пожаротушения);

- 8.8. анализ обстановки с пожарами и последствиями от них на территории сельского поселения за последние пять лет, который включает следующие направления: - количество пожаров, количество погибших на пожарах; число травмированных на пожарах с градацией по причинению вреда здоровью (тяжкий, средней тяжести, легкий вред здоровью); материальный ущерб, причиненный пожарами (руб.); - сравнительный анализ динамики пожаров (снижения/роста), гибели, травмирования, причинения материального ущерба за последние пять лет; - анализ причин, мест возникновения пожаров, категорий пострадавших от пожаров. 9. С целью проведения данного анализа Администрация имеет право в установленном порядке запрашивать информацию у руководителей учреждений, организаций, расположенных на территории сельского поселения, данные органов государственного пожарного надзора об обстановке с пожарами, иную информацию.

- 10. Также Администрацией производится анализ заявлений и обращений граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

- 11. На основе проведенного анализа разрабатываются меры пожарной безопасности для сельского поселения.

- 12. Меры пожарной безопасности разрабатываются Администрацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами.

- 13. Разработка и реализация мер пожарной безопасности на территории Арыкского сельского поселения  осуществляется Администрацией также в рамках осуществления градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

- 14. В ходе разработки мер пожарной безопасности Администрация руководствуются следующими принципами:

- - обеспечение соблюдения прав и свобод граждан при разработке и осуществлении мер пожарной безопасности;

- - определения области эффективного применения мер пожарной безопасности;

- - экономической обоснованности и целесообразности мер пожарной безопасности. 15. На основании проведенного анализа противопожарного состояния населенных пунктов, объектов, находящихся на территории Арыкского сельского поселения , в случае отсутствия на территории сельского поселения подразделений пожарной охраны любого вида (в соответствием с Федеральным законом "О пожарной безопасности"), удаленности населенных пунктов от ближайших подразделений пожарной охраны более чем на 12 км, Администрацией рассматривается вопрос о создании подразделений муниципальной пожарной охраны, организации деятельности добровольной пожарной охраны.

- Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий сельского поселения Радужное; разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности

- 16. Деятельность Администрации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется в соответствии с планом работ на текущий год.

- 17. Администрацией могут разрабатываться сезонные планы работ (на различные пожароопасные периоды), планы проведения профилактических мероприятий, операций, иные планы.

- 18. Планируемые мероприятия разрабатываются на основе проведенного анализа обстановки с пожарами, противопожарного состояния населенных пунктов, организаций, а также с учетом сезонных и местных условий.

- 19. На основании проведенного анализа мероприятия по обеспечению пожарной безопасности могут включаться в программы развития территорий Арыкского сельского поселения.

- 20. Администрацией могут быть разработаны муниципальные целевые программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, объектов Арыкского сельского поселения.

- Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

- 21. В целях принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы Администрацией организуется деятельность добровольной пожарной охраны.

- 22. Администрацией могут создаваться подразделения муниципальной пожарной охраны.

- 23. При принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы Администрация исходит из того, что дислокация подразделений пожарной охраны на территории Арыкского сельского поселения  определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 мин.

- 24. При возникновении пожара Администрация принимает меры по оповещению о пожаре Государственной противопожарной службы.

- 25. Администрация принимает меры по оповещению подразделений пожарной охраны, расположенных на территории Арыкского сельского поселения, добровольных пожарных, в целях организации их выезда на пожар в соответствии с планом привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Арыкского сельского поселения.

- 26. При возникновении пожара закрепленные в установленном порядке работники Администрации выезжают к месту его возникновения для организации работы по локализации пожара до прибытия подразделений государственной противопожарной службы.

- 27. Для более качественной организации работ по локализации пожара Администрация оповещает население сельского поселения в целях привлечения его к указанной деятельности.

- Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т. ч. участия в борьбе с пожарами

- 28. В целях привлечения граждан к участию в борьбе с пожарами Администрация создает условия для организации добровольной пожарной охраны.

- 29. В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности", федеральным законом «О добровольной пожарной охране» добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров.

- 30. Администрация утверждает положение о добровольной пожарной охране, ведет реестр добровольных пожарных.

- 31. Администрация может привлекать граждан к обеспечению первичных мер пожарной безопасности в любых, не запрещенных законодательством формах.

- 32. Администрация применяет не запрещенные законодательством меры социального и экономического стимулирования граждан, принявших решение об участии в деятельности добровольной пожарной охраны, а также в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

- Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Арыкского сельского поселения  и контроль за его выполнением

- 33. В случае наличия на территории Арыкского сельского поселения  подразделений пожарной охраны любого вида Администрацией осуществляется разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения.

- 34. План привлечения сил и средств согласовывается Администрацией, с руководителями включенных в него подразделений пожарной охраны.

- 35. Администрацией осуществляется контроль за выполнением плана привлечения сил и средств.

- Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения

- 36. В качестве источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Арыкского сельского поселения  предусматриваются:

- - наружные водопроводные сети с оборудованным забором воды для пожарных машин;

- - природные водоемы;

- - искусственные водоемы;

- - водонапорные башни;

- - противопожарные резервуары.

- 37. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения обеспечивается Администрацией.

- 38. Администрацией на основании ст. 68 Федерального закона 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" должен быть обеспечен требуемый расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении (табл. 7 и 8 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ).

- 39. В целях обеспечения требуемого расхода воды на наружное пожаротушение Администрация определяет количество мест забора воды пожарной техникой из источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивает возможность забора воды из данных источников в любое время года.

- 40. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться Администрацией не реже двух раз в год (весной и осенью).

- 41. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

- 42. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

- 43. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

- 44. При наличии на территории населенных пунктов естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

- 45. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

- 46. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

- 47. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на администрацию Арыкского сельского поселения.

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

- 48. Администрация обеспечивает беспрепятственный проезд пожарной техники к населенным пунктам и объектам сельского поселения.

- 49. С этой целью к населенным пунктам и объектам должны быть устроены дороги с твердым покрытием, обеспечивающие проезд пожарной техники в любое время года и при любых погодных условиях.

- Обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре.

- 50. Порядок обеспечения связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре вместе со схемой оповещения о пожаре определяется Администрацией.

- Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

- 51. Администрацией принимаются меры по оснащению территорий общего пользования в границах населенных пунктов Арыкского сельского поселения  первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

- 52. В качестве мест общего пользования, оснащаемых первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, могут быть использованы территории учреждений и организаций, располагающихся на территории Арыкского сельского поселения.

- 53. Места размещения, количество первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря определяются Администрацией по согласованию с вышеуказанными организациями.

- Организация и проведение противопожарной пропаганды

- 54. Порядок проведения противопожарной пропаганды определяется администрацией Арыкского сельского поселения.

- 55. В целях проведения противопожарной пропаганды Администрацией могут создаваться должности (подразделения) инструкторов пожарной профилактики.

- Цель, задачи, порядок создания и организация деятельности инструкторов пожарной профилактики определяются Администрацией.

- 56. Администрация оказывает содействие распространению пожарно-технических знаний.

- Оказание содействия органам государственной власти субъектов РФ в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в т. ч. посредством организации и проведения собраний населения

- 57. Администрация оказывает содействие органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности в любых, не запрещенных законодательствах формах.

- 58. Информирование населения о мерах пожарной безопасности может осуществляться путем проведения противопожарной пропаганды.

- 59. Основной формой оказания содействия органам государственной власти субъекта РФ в информировании населения о мерах пожарной безопасности считать проведение собраний населения с целью рассмотрения вопросов пожарной безопасности.

- 60. Администрацией проводятся собрания с населением по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на основании утвержденного Администрацией графика. По результатам проведенных собраний составляются соответствующие протоколы собраний.

- Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия

- 61. В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" в случае повышения пожарной безопасности Администрацией на территории Арыкского сельского поселения  может устанавливаться особый противопожарный режим.

- 62. Администрация ежеквартально отслеживает обстановку с пожарами на территории сельского поселения, ведя соответствующий учет, с целью контроля за уровнем пожарной опасности. С этой целью администрация в установленном порядке может запрашивать сведения о пожарах в территориальных органах государственного пожарного надзора МЧС России.

- 63. Порядок установления особого противопожарного режима на территории Арыкского сельского поселения  устанавливается Администрацией.

- 64. На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях Администрацией устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.

- 65. Решение об установлении особого противопожарного режима является обязательным для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на территории Арыкского сельского поселения.

- 66. Администрация разрабатывает комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них, а также осуществляет координационный контроль за реализацией указанных мер.

- Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности

- 67. Администрация Арыкского сельского поселения  несет ответственность за содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

- III.РЕЗУЛЬТАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Результатом действий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности является повышение состояния защищенности личности, имущества, населенных пунктов, организаций, находящихся на территории Арыкского сельского поселения , от пожаров и их последствий