АДМИНИСТРАЦИЯ

АРЫКСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛМЫЖСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2017                                                                              №  14

д.  Арык

Об утверждении муниципальной программы администрации Арыкского сельского поселения «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2027 годы ".

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительного кодекса Российской Федерации;

постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устава муниципального образования Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области; генерального плана муниципального образования Арыкское сельское поселение Малмыжского района Кировской области, утвержденного решением Арыкской сельской Думы от 28.12.2015 г. № 46, в целях создания санитарно-гигиенических условий и высокого уровня предоставления коммунальных услуг населению:  повышения эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения; повышения качества предоставляемых коммунальных услуг; улучшения состояния окружающей среды,   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу администрации Арыкского сельского поселения «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2027 годы ". (далее – Программа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование  Программы осуществлять за счет внебюджетных средств и в пределах средств, предусмотренных бюджетом Арыкского сельского поселения на очередной финансовый год.

3.  Опубликовать   настоящее постановление   в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Арыкского

сельского поселения                                                    М.Р.Галимзянов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения

от 02.05.2017  № 14

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АРЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                      МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2018-2027 годы

Паспорт

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Арыкского сельского поселения  Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2027 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав муниципального образования Арыкского сельского поселения Малмыжского района Кировской области; генеральный план муниципального образования Арыкское сельское поселение Малмыжского района Кировской области, утвержденный решением Арыкской сельской Думы от 28.12.2015 г. № 46 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Арыкское сельское поселение Малмыжского района Кировской области 612932, Кировская область, Малмыжский район, дер.Арык, ул. Молодежная, д. 30 |
| Цели и задачи Программы | Создание санитарно-гигиенических условий и высокого уровня предоставления коммунальных услуг населению: Повышение эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения; Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры; Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для населения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; дальнейшая активизация жилищного строительства; обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта в населенных пунктах Арыкского сельского поселения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция, модернизация сетей. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение существующих и вводимых вновь объектов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | 1010 000 рублей внебюджетные и бюджетные средства |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие водоснабжения: повышение надежности водоснабжения; повышение экологической безопасности в сельском поселении; соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам Сан Пин; улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Арыкское сельское поселение  расположено на юге Кировской области, в восточной части Малмыжского района. Занимает территорию в 196,15  кв. км. , что  составляет 8,8% от площади Малмыжского района. Протяженность с севера на юг 19 километров, с  запада на восток 22 километра. Плотность населения составляет  0,8 человек на кв. км. Деревня Арык – центр поселения, удалена от областного центра (г. Киров) на 314 километров, а от районного центра (г.Малмыж) на 32 км. Арыкское сельское поселение граничит:

- на севере с Константиновским сельским поселением Малмыжского му-ниципального района Кировской области;

- на западе с Мелетским сельским поселением, Савальским сельским поселением Малмыжского муниципального района Кировской области;

- на юге с Мари-Малмыжским сельским поселением, Преображенским сельским поселением Малмыжского муниципального района Кировской обла-сти;

- на востоке с Каксинвайским сельским поселением Малмыжского муни-ципального района Кировской области.  Арыкское поселение граничит с Как-синвайским, Преображенским  и Мелетским, Константиновским сельскими по-селениями.

Грузовая и пассажирская связь с райцентром и населенными пунктами осуществляется по грунтовой дороге.

Площадь территории Арыкского сельского поселения составляет 196,15  кв. км.

В состав муниципального образования входят четырнадцать населенных пунктов.

Перечень населенных пунктов и количество жителей

Арыкского сельского поселения.

| Населенные пункты | Количество жителей |
| --- | --- |
| деревня Арык | 355 |
| деревня Агельдино | 10 |
| деревня Азбаев Ключ | 1 |
| деревня Актюба | 57 |
| деревня Большой Сатнур | 307 |
| деревня Дубровка | 3 |
| деревня Кучерга | 47 |
| деревня Малый Сатнур | 4 |
| деревня Мелетские Горки | 24 |
| деревня Никольское | 69 |
| деревня Пижинерь | 58 |
| деревня Подосиново | 19 |
| деревня Тукай | 19 |
| деревня Шурги | 25 |
| Всего жителей: | 998 |

Существующая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 998 человек.

План развития поселения предусматривает ежегодное строительство и ввод 200 кв. м. индивидуального благоустроенного жилья.

Мощности строительного комплекса и производства стройматериалов позволяют выполнять планируемые объемы строительства. Уровень доходов населения при введении эффективной программы ипотечного кредитования позволит обеспечить реализацию программы строительства нового благоустроенного жилья.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арыкского сельского поселения на 2018-2027 годы (далее - Программа), предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

В связи с тем, что Арыкское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, областного, районного бюджетов, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Цель разработанной Программы создать систему управления процессом, способную обеспечить снижение расходов бюджетов всех уровней, средств организаций и населения на топливо, тепловую энергию, воду при одновременном повышении надежности и качества услуг на тепло, водоснабжение как за счет реализации мероприятий по устранению сверхнормативных потерь при транспортировке и передаче энергоресурсов, так и за счет повышения эффективности их использования конечными потребителями.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Изношенность основных фондов на предприятиях ЖКХ не позволяет предоставлять качественные услуги населению. Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов ЖКХ требует последовательного целенаправленного технического перевооружения всего жилищно-коммунального хозяйства.

Наряду с модернизацией объектов ЖКХ необходимо проводить работу по усовершенствованию технологий энергосбережения:

- разработка схем инженерных сетей;

- наладка гидравлических режимов;

- снижение потерь в сетях;

- наладить учет подаваемого тепла, воды, газа;

- снижение расходов тепла у потребителей и т.д.

Одним из важных направлений для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим немаловажным направлением является формирование договорных отношений между администрацией Арыкского сельского поселения Малмыжского муниципального района и организациями коммунального комплекса.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения являются подземные воды из артезианских скважин, колодцы и ключи. Годовое водопотребление в сельском поселении составляет 9,2  тыс.куб.м. Забор воды из поверхностных водоемов отсутствует. Качество подаваемой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Общая протяженность водоводов составляет 9000  м.

Водопроводные сети проложены из стальных, полиэтиленовых и чугунных трубопроводов диаметром от 63 до 100 мм.

Строительство водопровода выполнено :

д. Арык – 1978 году;

д. Большой Сатнур – 1985 году;

д. Подосиново – 1986 году.

В населенных пунктах: д. Агельдино, д. Азбаев Ключ, д. Актюба,

д. Дубровка, д. Кучерга, д. Малый Сатнур, д. Мелетские Горки,

д. Никольское, д. Пижинерь, д. Тукай, д.  Шурги   в качестве источника водоснабжения используются колодцы и родники.

Анализ эксплуатации систем водоснабжения сельского поселения показал, что объекты имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии, имеют место большие потери воды при ее транспортировке от водозабора до потребителя. Средний физический износ водопроводных сетей – 80 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

3.2 Водоотведение

Сети централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в настоящее время в сельском поселении отсутствуют. На расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы.

3.3 Теплоснабжение

В Арыкском поселении отсутствует централизованное теплоснабжение.  В домах устанавливается печное отопление. Твердое топливо покупается у индивидуальных предпринимателей, занимающихся лесом.

Теплоснабжение в поселении предоставлено 2 котельными.

Потребителями тепла в населённых пунктах Арыкского сельского поселения являются МКОУ ООШ д. Арык и МКОУ ООШ д. Большой Сатнур.

Установленная мощность – 3,1 Гкал/час. Вид топлива – дрова.  Температурный график  70/60 °С.

Основными причинами, отрицательно влияющими на теплоснабжение учреждений является:

- износ тепловых сетей составляет более 30 %.

В школе д. Большой Сатнур котельная находится на расстоянии 5 метров от здания школы, поэтому потери тепла небольшие. В д. Арык котельная находится на расстоянии около 100 метров и потери тепла колоссальные.

Необходимо произвести замену тепловых сетей 100  п.м. в МКОУ ООШ д. Арык

3.4 Электроснабжение

Электроснабжение Арыкского сельского поселения обеспечивается                           районными электрическими сетями. На обслуживании                    находится 14 населенных пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения. Общее количество подстанций, находящихся в границах сельского поселения и находящихся на балансе электросетевых компаний составляет 10 единиц. Протяженность воздушных линий 0,4 кВ и 10 кВ составляет 62,7 км и 64,3 км соответственно.

Техническое состояние электротехнического оборудования решающим образом определяет системную надежность в части электроснабжения.

Трансформаторные подстанции и линии электропередач, построенные более 30 лет назад не удовлетворяют требованиям электроснабжения и безопасной эксплуатации в настоящее время. Ввиду увеличения потребителей электроэнергии в населенных пунктах, мощностей трансформаторных подстанций недостаточно в настоящее время для обеспечения качественной электроэнергией потребителей.

По причине износа оборудования происходят частые перебои в электроснабжении потребителей из-за аварийных отключений оборудования. Имеются многочисленные жалобы со стороны потребителей на качество электроэнергии.

.

3.5 Газоснабжение

Газоснабжение Арыкского сельского поселения   предусматривается сжиженным газом,                      который используется для приготовления пищи. Газ для плит поступает                             из баллона или шкафной установки.

4. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

Таблица 1

4.1. Перечень программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Общая стоимость, тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация и ремонт водопроводных сетей д. Большой Сатнур | 230 тыс. руб. (внебюджетные средства) | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 60 тыс. руб. | 60 тыс. руб. | 60 тыс. руб. |
| Модернизация и ремонт водопроводных сетей д. Арык | 230 тыс. руб. (внебюджетные средства) | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 60 тыс. руб. | 60 тыс. руб. | 60 тыс. руб. |
| Модернизация и подключение к водопроводным сетям резервной водозаборной скважины д. Арык | 100 тыс. руб. (внебюджетные средства) | - | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | - | - |
| Модернизация и ремонт водопроводных сетей д. Подосиново | 100 тыс. руб. (внебюджетные средства) | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. |
| Модернизация водопроводных сетей и ремонт водозаборной скважины д. Малый Сатнур | 40 тыс. руб. (внебюджетные средства) | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | - | - | - |
| Участие в реконструкция тепловых сетей 100 п.м. в МКОУ ООШ д. Арык | 10 тыс. руб. (внебюджетные средства) | 10 тыс. руб. | - | - | - | - |
| Регистрация и лицензирование скважин, межевание защитных зон | 200 тыс. руб. (внебюджетные и бюджетные средства) | 40 тыс. руб. | 40 тыс. руб | 40 тыс. руб | 40 тыс. руб | 40 тыс. руб |

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2018-2027 годов.

6. Объемы и источники финансового обеспечения Программы

Для осуществления мероприятий Программы, согласно проектно- сметной документации необходимо 1010 тыс. рублей внебюджетных средств.

Объемы финансирования Программы на 2018-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств федерального бюджета;

- привлечения средств бюджетов всех уровней;

- привлечения средств внебюджетных источников.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, рост доли внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в Арыкском сельском поселении Малмыжского муниципального района Кировской области, создание устойчивой основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

8. Контроль за ходом реализации Программы.

Администрация муниципального образования «Арыкское сельское поселение» ежегодно представляет в Арыкскую сельскую Думу  одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.

______________