АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020                                                                                                      № 94

село Калинино

Об утверждении Программы по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" администрация Калининского сельского поселения Малмыжского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Программу по проведению проверки  готовности к отопительному периоду 2020-2021 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Калининского сельского поселения согласно приложению № 1.

2. Опубликовать данное  распоряжение в  Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Калининское  сельское поселения Малмыжского района Кировской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

сельского поселения                                                                           А.В. Жирнов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Калининского сельского поселения

от 07.09.2020 № 94

# Программа 
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Калининского сельского поселения Малмыжского района Кировской области

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 года  (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021 года  теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №  103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду" (далее - Правила).

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 года  согласно таблице № 1.

Таблица № 1

# График 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 года

| № № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | С 01.09.2020 по 30.09.2020 | В соответствии с главой III Правил |

4. В целях проведения проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе, Комиссией по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, теплоснабжающих организаций, управляющих компаний и другие заинтересованные лица.

5. При проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 года  Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

7. В целях проведения Комиссией проверки выполнения плана ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется информация о выполнении ремонтных работ.

8. Результаты проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 года  по форме согласно приложению № 1 к Программе.

9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 года  теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

10. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 года  содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков устранения.

12. Паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 года  (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 2 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

13. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2020 года - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2020 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

14. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 13 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 года.

15. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 13 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к программе по проведению проверки  готовности к

отопительному периоду

2020-2021 года  теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Калининского сельского поселения

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 года

___________________                                                    "____" _________________ 2020

(место составления акта)                                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением  администрации   Калининского сельского поселения   от  07.09.2020. № 25,    на основании «Положения об оценке готовности электо-теплоснабжающих организаций к работе в осеннее-зимний период» от  08.09.2015 № 109/1,  в период с  01.09.2020 по 30.09.2020,  в соответствии с   Федеральным законом    от    27.07.2010   № 190-ФЗ    "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

_________________________________________________________________________ (полное наименование теплоснабжающей организации,    теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,         в отношении которой проводилась проверка  готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду  проводилась    в   отношении

следующих объектов:

1. __________________________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия

установила: ____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к   отопительному

периоду: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021

годов (*)

Председатель комиссии: __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:        __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)__________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)                               __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2020 г. ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя         теплоснабжающей организации, теплосетевой        организации, потребителя тепловой энергии,    в отношении которой проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

______________________________

(*) При наличии у комиссии замечаний   к    выполнению    требований   по

готовности или при невыполнении   требований   по   готовности   к   акту

прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду

2020-2021 года  теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Калининского сельского поселения

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020-2021 года

теплоснабжающей или теплосетевой организации

Выдан  ___________________________________________________________ (полное наименование теплоснабжающей организации,          теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,    в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов,   по    которым    проводилась   проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________;

. ________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

_______________