УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Калининского сельского поселения

от _20.07.2017___  № __62_____

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                      МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2018-2027 годы

Паспорт

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения  Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2027 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав муниципального образования Калининского сельского поселения Малмыжского района Кировской области; генеральный план муниципального образования Калининское сельское поселение Малмыжского района Кировской области, утвержденный решением Калининской сельской Думы от 16.10.2015 № 39 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Калининское сельское поселение Малмыжского района Кировской области 612927, Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Пролетарская, д. 51а |
| Цели и задачи Программы | Создание санитарно-гигиенических условий и высокого уровня предоставления коммунальных услуг населению: Повышение эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения; Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры; Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для населения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; дальнейшая активизация жилищного строительства; обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта в населенных пунктах Калининского сельского поселения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция, модернизация сетей. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-,газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение существующих и вводимых вновь объектов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | 39800000 рублей внебюджетные средства |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие водоснабжения: повышение надежности водоснабжения; повышение экологической безопасности в сельском поселении; соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам Сан Пин; улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Калининское сельское поселение граничит на востоке  с г. Малмыж и Мари-Малмыжским сельским поселением на севере с Савальским сельским поселением, на юге со Смаильским сельским поселением, и на западе с Республикой Татарстан .

Площадь территории Калининского сельского поселения составляет 17985,0 га

В состав муниципального образования входят двенадцать населенных пунктов:

| Наименование населенного пункта | Численность населения населенного пункта, чел. |
| --- | --- |
| село Дерюшево | 184 |
| село Калинино | 2828 |
| деревня Новая Коса | 2 |
| деревня Новый Кокуй | 14 |
| деревня Нослы | 166 |
| деревня Пахотная | 853 |
| деревня Постниково | 83 |
| деревня Старая Коса | 207 |
| деревня Старые Бакуры | 45 |
| деревня Старый Буртек | 182 |
| деревня Сива | 0 |
| деревня Троедворка | 19 |
| ИТОГО | 4583 |

Существующая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 4583 человек.

План развития поселения предусматривает ежегодное строительство и ввод 500 кв. м. индивидуального благоустроенного жилья.

Мощности строительного комплекса и производства стройматериалов позволяют выполнять планируемые объемы строительства. Уровень доходов населения при введении эффективной программы ипотечного кредитования позволит обеспечить реализацию программы строительства нового благоустроенного жилья.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения на 2018-2027 годы (далее - Программа), предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

В связи с тем, что Калининское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, областного, районного бюджетов, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Цель разработанной Программы создать систему управления процессом, способную обеспечить снижение расходов бюджетов всех уровней, средств организаций и населения на топливо, тепловую энергию, воду при одновременном повышении надежности и качества услуг на тепло, водоснабжение как за счет реализации мероприятий по устранению сверхнормативных потерь при транспортировке и передаче энергоресурсов, так и за счет повышения эффективности их использования конечными потребителями.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Изношенность основных фондов на предприятиях ЖКХ не позволяет предоставлять качественные услуги населению. Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов ЖКХ требует последовательного целенаправленного технического перевооружения всего жилищно-коммунального хозяйства.

Наряду с модернизацией объектов ЖКХ необходимо проводить работу по усовершенствованию технологий энергосбережения:

- разработка схем инженерных сетей;

- наладка гидравлических режимов;

- снижение потерь в сетях;

- наладить учет подаваемого тепла, воды, газа;

- снижение расходов тепла у потребителей и т.д.

Одним из важных направлений для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим немаловажным направлением является формирование договорных отношений между администрацией Калининского сельского поселения Малмыжского муниципального района и организациями коммунального комплекса.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения являются подземные воды из артезианских скважин, колодцы и ключи. Годовое водопотребление в сельском поселении составляет 102,3  тыс.куб.м. Забор воды из поверхностных водоемов отсутствует. Качество подаваемой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Общая протяженность водоводов составляет 33560 м.

Водопроводные сети проложены из стальных, полиэтиленовых и чугунных трубопроводов диаметром от 63 до 100 мм.

Строительство водопровода выполнено :

с. Калинино – 1980, 1990, 2000,2012

с. Дерюшево – 1980

д. Пахотная – 1993, 1996,2010,2012

д. Нослы - 1978

д. Старая Коса–  1982; 2013

д. Посниково - 1984,

д. Старый Буртек – 1980

д. Старые Бакуры - 1984

В населенных пунктах: Новая Коса, Новый Кокуй, Троедворка, в качестве источника водоснабжения используются колодцы и родники.

Анализ эксплуатации систем водоснабжения сельского поселения показал, что объекты имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии, имеют место большие потери воды при ее транспортировке от водозабора до потребителя. Средний физический износ водопроводных сетей – 80 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

3.2 Водоотведение

Сети централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в настоящее время в сельском поселении отсутствуют. На расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы.

3.3 Теплоснабжение

Потребителями тепла в населённых пунктах Калининского сельского поселения являются:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-бытовые объекты;

- прочие потребители.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме, а так-же печное отопление.

Административное здание, МКОУ СОШ, МКУК СДК    отапливаются  отдельными   газовыми котельными. Источником теплоснабжения  МКОУ ООШ,    Сельских клубов с. Дерюшево и д. Нослы – являются отдельные   котельные. Вид топлива – дрова, каменный уголь. Установленная мощность – 3,1 Гкал/час.  Температурный график 70/60 °С. Основными причинами, отрицательно влияющими на теплоснабжение учреждений является: - износ тепловых сетей составляет более 30 %.

3.4 Электроснабжение

Электроснабжение Калининского сельского поселения обеспечивается                           районными электрическими сетями и ОАО «Комунэнерго». На обслуживании                    находится 11 населенных пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения. Протяженность воздушных линий 0,4 кВ составляет 48,72 км.

Техническое состояние электротехнического оборудования решающим образом определяет системную надежность в части электроснабжения.

Трансформаторные подстанции и линии электропередач, построенные более 30 лет назад не удовлетворяют требованиям электроснабжения и безопасной эксплуатации в настоящее время. Мощностей трансформаторных подстанций недостаточно в настоящее время для обеспечения качественной электроэнергией потребителей.

По причине износа оборудования происходят частые перебои в электроснабжении потребителей из-за аварийных отключений оборудования. Имеются многочисленные жалобы со стороны потребителей на качество электроэнергии.

.

3.5 Газоснабжение

Газораспределение населённых пунктов производится по газопроводам высокого 6 кг/см2 − фактич. (12 кг/см2 − проектн.) и низкого давления 0,05 кг/см2.

Газораспределение населённых пунктов производится по газопроводам высокого 6 кг/см2 − фактич. (12 кг/см2 − проектн.) и низкого давления 0,05 кг/см2.

Общая протяжённость сетей газопроводов в Калининском сельском поселении  составляет 32150 м.

Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных и для пищеприготовления.

4. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

Таблица 1

4.1. Перечень программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Общая стоимость, тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация и ремонт водопроводных сетей с. Калинино | 40000 тыс. (внебюджетные средства) | 5000 тыс. | 5000 тыс. | 36000 тыс. | 600 тыс. | 600 тыс. |
| Модернизация и ремонт водопроводных сетей д. Старая Коса | 50 тыс. (внебюджетные средства) |  | 50 тыс. | 60 тыс. |  |  |
| Строительство водозаборной скважины и строительство водопроводных сетей в д. Пахотная | 5000 тыс. (внебюджетные средства) | - | 5000 тыс. | 5000 тыс. | - | - |
| Модернизация и ремонт водопроводных сетей д.Нослы | 70 тыс. (внебюджетные средства) | 20 тыс. | 50 тыс. | 20 тыс. |  |  |
| Модернизация водопроводных сетей и ремонт водозаборной скважины с. Дерюшево | 2000 тыс. (внебюджетные средства) | 200 тыс. | 2000 тыс. | - | - | - |

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2018-2027 годов.

6. Объемы и источники финансового обеспечения Программы

Для осуществления мероприятий Программы, согласно проектно- сметной документации необходимо 47120 тыс. рублей внебюджетных средств.

Объемы финансирования Программы на 2018-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств федерального бюджета;

- привлечения средств бюджетов всех уровней;

- привлечения средств внебюджетных источников.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, рост доли внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в Калининском сельском поселении Малмыжского муниципального района Кировской области, создание устойчивой основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

8. Контроль за ходом реализации Программы.

Сельская администрация муниципального образования «Калининское сельское поселение» ежегодно представляет в Собрание депутатов муниципального образования «Калининское  сельское поселение» одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.

______________