**АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИ-МАЛМЫЖСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ**

**МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.03.2018 № 5

с. Мари-Малмыж

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Мари-Малмыжского сельского поселения**

**от 17.07.2017 № 20**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Мари-Малмыжского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения

от 17.07.2017 № 20 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мари-Малмыжского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018-2027 годы», заменив в пункте 1 цифры «2018-2017» на цифры «2018-2027».

1. Внести изменения в программу комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Мари-Малмыжского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018-2027годы, утвержденную постановлением администрации Мари-Малмыжского сельского поселения от 17.07.2017 № 20 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мари-Малмыжского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018-2027 годы» согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Мари-Малмыжское сельское поселение Малмыжского района Кировской области.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации

Мари-Малмыжского сельского поселения Н.Н. Чиликов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Мари-Малмыжского

сельского поселения

от 06.03.2018 № 5

1. В паспорте Программы строку «Срок и этапы реализации программы»

изложить в новой редакции следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| Срок и этапы реализации программы | * 1. годы, без разбивки на этапы |

2.Паспорт Программы дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Мари-Малмыжского сельского поселения Малмыжского района Кировской области |

1. Пункт 4.1 раздела 4 Программы изложить в новой редакции

следующего содержания:

«4.1. Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | | | | | итого  (тыс. руб.) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| **Ремонт водопроводных сетей в с. Мари-Малмыж, д. Ст. Кокуй, д. Ахпай.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Прохождение экспертизы проектно-сметной документации для строительства водопроводных сетей в н.п. Мари-Малмыж и Ст. Кокуй.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,0 |
| **Подготовка документации для участия в Программе Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч.федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Строительство водопроводных сетей в н.п. Мари-Малмыж и Ст. Кокуй** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | - | 72000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72000,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | - | 41000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41000,0 |
| областной бюджет | - | 21000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21000,0 |
| местный бюджет | - | 7000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000,0 |
| внебюджетные средства | - | 3000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000,0 |
| Итого: | 75,0 | 72000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72075,0 |

1. Дополнить программу разделами 41 и 42 следующего содержания:

**«41. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой**

**Водоснабжение**

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Первый период, тыс. руб. | | | | | Второй период |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Прохождение экспертизы проектно-сметной документации для строительства водопроводных сетей в н.п. Мари-Малмыж и Ст. Кокуй. | 75,0 | - | - | - | - | - |
| Строительство водопроводных сетей в н.п. Мари-Малмыж и Ст. Кокуй | - | 72000,0 | - | - | - | - |
| **ИТОГО** | **75,0** | **72000,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ВСЕГО** | **72075,0** | | | | | |

**Водоотведение**

Программа инвестиционных проектов в водоотведении отсутствует, в связи с отсутствием централизованного водоотведения. На расчетный срок не планируется строительство централизованного водоотведения.

**Теплоснабжение**

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении отсутствует, в связи с отсутствием централизованного теплоснабжения. На расчетный срок не планируется строительство централизованного теплоснабжения.

**Электроснабжение**

Инвестиционная программа по электроснабжению отсутствует.

**Газоснабжение**

Инвестиционная программа по газоснабжению отсутствует.

**4 2.Обосновывающие материалы**

**42.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы**

Перспективные показатели спроса на водоснабжение представлены с учетом деления жилой застройки на частный жилой фонд, а также учреждения бюджетной сферы и коммерческие предприятия.

Водопроводом в поселении оборудовано 7,1 тыс. кв. м. площади жилого фонда (48, 0%).

Крупнейшей группой потребителей услуг водоснабжения является население, потребляющее 55% данного вида услуг, на остальные объекты приходится 45% потребления.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель/ год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Годовое потребление воды, тыс.м3 | 23,69 | 23,70 | 23,72 | 23,74 | 23,76 | 23,80 |

**42.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры**

**42.2.1. Водоснабжение**

Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели развития системы водоснабжения Мари-Малмыжского сельского поселения до 2027 года.

В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1. критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии физической доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса определяет обеспечение предоставления требуемого объема товаров и услуг организаций коммунального комплекса и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Критерии физической доступности и качества предоставления товаров и услуг определяется на основании анализа достаточности и определяется по формуле:

К (i) кфд= (Vnn/Ni\*Ч\*12)\*100%

Vnn – прогнозный объем реализации i-услуги населению, предусмотренный в производственной программе организации коммунального комплекса;

единица измерения i-услуги (водоснабжения) – м2;

Ni – средний норматив потребления i- услуги на одного человека в месяц;

Ч – количество человек, проживающих в жилищном фонде, оборудованной i – услугой.

Услуги системы водоснабжения в предстоящем периоде тарифного регулирования признаются доступными для потребителей при выполнении следующего условия: рост тарифов на предстоящий период регулирования не должен превышать предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.

1. критерии спроса на услуги водоснабжения.

За год потребление всеми пользователями (населением, бюджетными и

прочими организациями) составило 23,69 тыс. куб.м. К 2027 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 23,80 тыс. куб. м/год.

1. критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | ед. изм. | количество |
| протяженность сетей | км. | 17,0 |
| глубина заложения трубопровода | м | 1,8 |
| степень износа | % | 80 |
| материал труб |  | сталь, полиэтилен, чугун |
| водонапорные башни | шт. | 6 |
| артезианские скважины | шт. | 6 |
| общая восстановительная стоимость объектов и сетей | тыс. руб | 72075,0 |
| абоненты | чел. | 660 |

1. критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Характеристикой надежности водопроводных сетей Мари-Малмыжского

сельского поселения служит показатель степени износа и составляет 80%. На перспективу до 2027 года был произведен расчет целевых показателей, характеризующих надежность системы водоснабжения в поселении.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование/год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| доля сетей нуждающихся в замене, % | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для достижения целевых показателей существует необходимость строительства водопроводных сетей в н.п. Мари-Малмыж и Ст. Кокуй.

**42.2.2. Водоотведение.**

На сегодняшний день централизованная система водоотведения в поселении

отсутствует, в долгосрочной перспективе ее строительство не планируется.

**Теплоснабжение**

Целевые показатели в теплоснабжении отсутствуют, в связи с отсутствием централизованного теплоснабжения. На расчетный срок не планируется строительство централизованного теплоснабжения.

**Электроснабжение**

Целевые показатели в системе электроснабжения отсутствуют.

**Газоснабжение**

Целевые показатели в системе газоснабжения отсутствуют.».

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**