  - Положения о размещении объектов капитального строительства

Характеристика планируемого развития территории:

Линейный объект – водопровод.

Проектом предусмотрены отдельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения н.п. Старый Кокуй с забором воды из существующих скважин. Водопроводные сети прокладываются по кольцевой схеме по улицам и по проездам перед жилыми домами. Тупиковые участки выполняются не более 200 м до проектируемых пожарных гидрантов.

Планируемая территория расположена в населенном пункте Старый Кокуй Малмыжского района Кировской области, в границах кадастровых кварталов №43:17:400401, 43:17:400302, 43:17:381001.

Территория на момент разработки проекта является застроенной.

Коридор красных линий линейного сооружения запроектирован по существующим улицам и проездам.

В границах существующих улиц и проездов имеются существующие инженерные сети: канализация, водопровод, теплосети, газопровод (см. Схему использования территории в период подготовки проекта планировки). Согласование пересечений и примыканий проектируемого линейного объекта проводится при разработке проекта водоснабжения.

Красные линии линейного объекта проходит по земельным участкам с кадастровыми номерами №43:17:381001:686, 43:17:400302:99, 43:17:400302:26, 43:17:400302:2, 43:17:400401:150, 43:17:400302:180, 43:17:400302:306, 43:17:400302:132, 43:17:400302:242, 43:17:400302:409, 43:17:400302:408, 43:17:400302:134, 43:17:400302:178, 43:17:400302:53, 43:17:400302:54, 43:17:400302:307, 43:17:400302:187, 43:17:400302:279, 43:17:400302:137, 43:17:400302:24, 43:17:400302:308, 43:17:400302:210, 43:17:400302:211, 43:17:400302:48. Характеристики участков и частей земельных участков, попавших в границы красных линий, даны в проекте межевания.

| Показатель | Кол-во |
| --- | --- |
| Площадь охранной зоны линейного объекта | 50950 кв.м. |
| Протяженность линейного объекта | 4698 м |

Формирование зон и размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов федерального, регионального и местного значения данным проектом не предусмотрено.

Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания) линейного объекта соответствует документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки города Кирова, градостроительным регламентам с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, требованиям технических регламентов, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ) и другим нормативным документам, введенных в действие на территории Российской Федерации.