1. Общая часть

Исходные документы для проектирования:

- Распоряжение

- «Техническое задание на подготовку документации по планировке территории»

Схема использования территории выполнена в масштабе 1:2000.

Система координат – МСК-43-40.

Климатический подрайон для строительства – IВ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Линейный объект расположен в пяти кадастровых кварталах, в административном отношении площадка проектрирования объекта расположена в н.п. Мари-Малмыж Малмыжского района Кировской области.

Климат района работ умеренно-континентальный, и согласно СНиП 23-01-99, характерезуется следующими основными показателями:

средняя годовая температура воздуха: +2.4 С;

абсолютный минимум: - 48 С;

абсолютный максимум: +38 С;

количество осадков за год: 616 мм.

Продолжительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая. Нормативная сезонного промерзания по СНиП 23.01-99 составляет: для суглинков и глин – 1.65м.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена на правобережном склоне долины р. Вятка. Рельеф холмистый, абсолютные отметки изменюятся от 86.02 м до 129.68 м (по устьям выработок).

Условия проходимости – удовлетворительные. Проезд автотранспорта возможен.

Схема размещения проектируемой территории

Рис № 1

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ.

2. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная

организация застройки.

Запроектировано  строительство системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с забором воды из существующих скважин.

Красные линии линейного объекта формировались на основе СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

Градостроительные регламенты в составе проекта планировки не устанавливались, т.к. в соответствии со ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов.

Планируемая территория расположена в н.п. Мари-Малмыж Малмыжского района Кировской области, в границах кадастровых кварталов №43:17:400401, 43:17:400202, 43:17:400203, 43:17:400201, 43:17:381001.

Красные линии линейного объекта проходят по земельным участкам с кадастровыми номерами №43:17:400401:158, 43:17:400202:177, 43:17:400202:152, 43:17:400202:40, 43:17:400202:45, 43:17:400202:351, 43:17:400203:189, 43:17:400203:223, 43:17:400203:75, 43:17:381001:665, 43:17:381001:461, 43:17:400202:190, 43:17:400201:134, 43:17:400201:275, 43:17:400201:158, 43:17:400201:3, 43:17:400203:437, 43:17:400201:10, 43:17:400201:12, 43:17:400203:181, 43:17:400203:179, 43:17:400201:20, 43:17:400201:96, 43:17:400203:157, 43:17:400203:56, 43:17:400203:31, 43:17:400203:29, 43:17:400203:25, и имеют следующее координатное описание:

| Каталог координат поворотных точек красной линии |  |  |
| --- | --- | --- |
| н1 | 349 779.72 | 2269 579.45 |
| н2 | 349 776.71 | 2269 588.98 |
| н3 | 349 760.20 | 2269 583.77 |
| н4 | 349 739.13 | 2269 579.02 |
| н5 | 349 722.55 | 2269 578.29 |
| н6 | 349 699.57 | 2269 573.20 |
| н7 | 349 697.40 | 2269 570.67 |
| н9 | 349 673.81 | 2269 565.44 |
| н10 | 349 672.84 | 2269 569.86 |
| н11 | 349 663.07 | 2269 567.71 |
| н13 | 349 664.05 | 2269 563.28 |
| н14 | 349 655.40 | 2269 561.36 |
| н15 | 349 640.24 | 2269 561.36 |
| н16 | 349 638.88 | 2269 572.79 |
| н17 | 349 628.95 | 2269 571.61 |
| н18 | 349 630.17 | 2269 561.36 |
| н20 | 349 599.41 | 2269 561.36 |
| н21 | 349 599.70 | 2269 567.15 |
| н22 | 349 589.71 | 2269 567.66 |
| н23 | 349 589.42 | 2269 561.87 |
| н24 | 349 580.34 | 2269 562.32 |
| н25 | 349 580.57 | 2269 566.93 |
| н26 | 349 570.59 | 2269 567.43 |
| н27 | 349 570.35 | 2269 562.83 |
| н29 | 349 554.91 | 2269 563.61 |
| н30 | 349 555.14 | 2269 567.69 |
| н31 | 349 545.16 | 2269 568.24 |
| н32 | 349 545.13 | 2269 567.84 |
| н33 | 349 502.31 | 2269 569.69 |
| н34 | 349 491.81 | 2269 569.20 |
| н35 | 349 474.25 | 2269 570.79 |
| н36 | 349 474.52 | 2269 575.37 |
| н37 | 349 464.53 | 2269 575.95 |
| н38 | 349 464.29 | 2269 571.68 |
| н39 | 349 439.22 | 2269 573.94 |
| н40 | 349 439.84 | 2269 579.39 |
| н41 | 349 429.90 | 2269 580.51 |
| н42 | 349 429.26 | 2269 574.84 |
| н43 | 349 417.33 | 2269 575.92 |
| н44 | 349 417.20 | 2269 573.67 |
| н45 | 349 395.41 | 2269 573.08 |
| н46 | 349 365.03 | 2269 564.05 |
| н47 | 349 340.25 | 2269 564.24 |
| н49 | 349 337.45 | 2269 580.23 |
| н50 | 349 327.60 | 2269 578.50 |
| н51 | 349 330.45 | 2269 562.27 |
| н53 | 349 326.70 | 2269 561.52 |
| н54 | 349 297.99 | 2269 550.47 |
| н55 | 349 276.74 | 2269 536.95 |
| н56 | 349 273.35 | 2269 537.18 |
| н57 | 349 263.28 | 2269 528.38 |
| н58 | 349 245.28 | 2269 516.94 |
| н59 | 349 224.68 | 2269 497.90 |
| н60 | 349 220.20 | 2269 492.88 |
| н61 | 349 200.52 | 2269 511.30 |
| н62 | 349 200.70 | 2269 517.56 |
| н63 | 349 041.41 | 2269 574.40 |
| н64 | 349 021.27 | 2269 580.37 |
| н65 | 349 017.17 | 2269 580.69 |
| н66 | 348 965.34 | 2269 599.49 |
| н68 | 348 966.71 | 2269 602.92 |
| н69 | 348 957.44 | 2269 606.65 |
| н70 | 348 955.93 | 2269 602.90 |
| н71 | 348 907.74 | 2269 620.38 |
| н72 | 348 905.06 | 2269 626.13 |
| н73 | 348 896.00 | 2269 621.89 |
| н74 | 348 900.44 | 2269 612.39 |
| н75 | 349 015.04 | 2269 570.82 |
| н76 | 349 019.43 | 2269 570.48 |
| н77 | 349 038.31 | 2269 564.89 |
| н78 | 349 190.50 | 2269 510.58 |
| н79 | 349 190.47 | 2269 509.61 |
| н80 | 349 187.95 | 2269 507.08 |
| н81 | 349 211.76 | 2269 483.43 |
| н82 | 349 169.81 | 2269 430.76 |
| н83 | 349 162.10 | 2269 437.70 |
| н84 | 349 157.18 | 2269 435.95 |
| н85 | 349 159.79 | 2269 426.33 |
| н86 | 349 163.60 | 2269 422.90 |
| н87 | 349 150.06 | 2269 405.78 |
| н88 | 349 116.19 | 2269 352.59 |
| н89 | 349 102.12 | 2269 322.39 |
| н90 | 349 043.81 | 2269 219.05 |
| н91 | 349 011.86 | 2269 135.58 |
| н92 | 349 009.53 | 2269 133.00 |
| н93 | 349 008.09 | 2269 134.28 |
| н94 | 348 997.20 | 2269 139.44 |
| н95 | 348 992.92 | 2269 130.40 |
| н97 | 349 002.81 | 2269 125.60 |
| н98 | 348 986.77 | 2269 107.92 |
| н99 | 348 954.40 | 2269 083.70 |
| н100 | 348 954.02 | 2269 080.90 |
| н101 | 348 939.65 | 2269 069.35 |
| н102 | 348 935.99 | 2269 058.02 |
| н103 | 348 924.82 | 2269 061.19 |
| н104 | 348 921.98 | 2269 051.61 |
| н106 | 348 933.47 | 2269 048.20 |
| н107 | 348 923.96 | 2269 009.46 |
| н108 | 348 883.80 | 2269 006.93 |
| н109 | 348 875.77 | 2269 003.75 |
| н110 | 348 788.91 | 2269 031.17 |
| н111 | 348 758.91 | 2269 041.82 |
| н112 | 348 752.94 | 2269 042.72 |
| н113 | 348 744.78 | 2269 046.29 |
| н114 | 348 742.94 | 2269 048.94 |
| н115 | 348 718.74 | 2269 058.30 |
| н116 | 348 719.33 | 2269 059.86 |
| н117 | 348 710.00 | 2269 063.46 |
| н118 | 348 709.40 | 2269 061.91 |
| н119 | 348 678.01 | 2269 072.80 |
| н120 | 348 676.18 | 2269 075.70 |
| н121 | 348 649.99 | 2269 078.64 |
| н122 | 348 634.51 | 2269 078.56 |
| н123 | 348 630.77 | 2269 077.95 |
| н124 | 348 577.53 | 2269 080.34 |
| н125 | 348 497.89 | 2269 183.82 |
| н126 | 348 502.05 | 2269 289.60 |
| н128 | 348 510.68 | 2269 335.36 |
| н129 | 348 533.74 | 2269 353.55 |
| н130 | 348 550.03 | 2269 332.90 |
| н131 | 348 599.03 | 2269 371.55 |
| н132 | 348 560.30 | 2269 420.65 |
| н133 | 348 511.29 | 2269 382.00 |
| н134 | 348 527.55 | 2269 361.40 |
| н136 | 348 511.71 | 2269 348.91 |
| н137 | 348 451.92 | 2269 360.66 |
| н138 | 348 439.88 | 2269 299.41 |
| н139 | 348 490.13 | 2269 289.54 |
| н140 | 348 485.83 | 2269 179.98 |
| н141 | 348 573.96 | 2269 065.37 |
| н142 | 348 573.56 | 2269 056.04 |
| н144 | 348 583.55 | 2269 055.61 |
| н145 | 348 583.91 | 2269 064.08 |
| н146 | 348 604.52 | 2269 063.19 |
| н147 | 348 604.53 | 2269 057.56 |
| н148 | 348 614.53 | 2269 057.58 |
| н149 | 348 614.52 | 2269 062.76 |
| н150 | 348 617.62 | 2269 062.62 |
| н151 | 348 635.20 | 2269 066.50 |
| н152 | 348 656.30 | 2269 065.04 |
| н153 | 348 682.87 | 2269 057.57 |
| н154 | 348 687.77 | 2269 058.48 |
| н155 | 348 699.10 | 2269 054.10 |
| н156 | 348 710.66 | 2269 047.09 |
| н157 | 348 715.22 | 2269 047.30 |
| н158 | 348 749.86 | 2269 032.05 |
| н159 | 348 755.96 | 2269 031.15 |
| н160 | 348 785.75 | 2269 018.90 |
| н161 | 348 843.40 | 2268 999.15 |
| н162 | 348 847.98 | 2269 000.99 |
| н163 | 348 875.19 | 2268 992.40 |
| н164 | 348 931.29 | 2268 983.41 |
| н165 | 348 929.73 | 2268 963.47 |
| н166 | 348 944.95 | 2268 891.28 |
| н167 | 348 947.79 | 2268 887.88 |
| н168 | 348 900.87 | 2268 850.82 |
| н169 | 348 848.47 | 2268 810.91 |
| н170 | 348 782.22 | 2268 762.19 |
| н171 | 348 788.14 | 2268 754.14 |
| н173 | 348 789.80 | 2268 755.36 |
| н174 | 348 792.84 | 2268 750.83 |
| н175 | 348 801.14 | 2268 756.40 |
| н177 | 348 797.86 | 2268 761.29 |
| н178 | 348 804.55 | 2268 766.20 |
| н179 | 348 808.15 | 2268 760.95 |
| н180 | 348 816.40 | 2268 766.61 |
| н181 | 348 812.61 | 2268 772.13 |
| н183 | 348 827.85 | 2268 783.33 |
| н184 | 348 831.68 | 2268 778.47 |
| н185 | 348 839.54 | 2268 784.66 |
| н187 | 348 835.91 | 2268 789.26 |
| н188 | 348 854.40 | 2268 802.85 |
| н189 | 348 858.10 | 2268 798.00 |
| н190 | 348 866.12 | 2268 803.97 |
| н191 | 348 862.43 | 2268 808.93 |
| н192 | 348 883.32 | 2268 824.86 |
| н193 | 348 889.05 | 2268 816.78 |
| н194 | 348 897.21 | 2268 822.56 |
| н195 | 348 891.28 | 2268 830.93 |
| н196 | 348 907.00 | 2268 842.93 |
| н197 | 348 944.74 | 2268 872.72 |
| н199 | 348 949.29 | 2268 866.68 |
| н200 | 348 957.13 | 2268 872.88 |
| н201 | 348 952.59 | 2268 878.92 |
| н203 | 348 954.21 | 2268 880.21 |
| н204 | 348 957.38 | 2268 876.42 |
| н205 | 349 013.89 | 2268 921.19 |
| н206 | 349 060.76 | 2268 960.88 |
| н207 | 349 101.59 | 2268 995.94 |
| н208 | 349 105.29 | 2268 996.08 |
| н209 | 349 123.08 | 2269 011.19 |
| н210 | 349 124.99 | 2269 016.04 |
| н211 | 349 137.93 | 2269 026.77 |
| н212 | 349 166.61 | 2269 054.97 |
| н213 | 349 159.60 | 2269 062.10 |
| н214 | 349 131.22 | 2269 034.20 |
| н215 | 349 116.63 | 2269 022.10 |
| н216 | 349 114.69 | 2269 017.19 |
| н217 | 349 101.46 | 2269 005.95 |
| н218 | 349 097.72 | 2269 005.81 |
| н219 | 349 054.27 | 2268 968.49 |
| н220 | 349 007.55 | 2268 928.93 |
| н221 | 348 960.29 | 2268 891.49 |
| н222 | 348 955.98 | 2268 896.64 |
| н223 | 348 941.73 | 2268 964.25 |
| н224 | 348 943.52 | 2268 987.25 |
| н225 | 348 943.87 | 2269 017.78 |
| н226 | 348 948.97 | 2269 048.59 |
| н227 | 348 954.77 | 2269 066.54 |
| н229 | 348 992.15 | 2269 092.81 |
| н230 | 348 994.82 | 2269 089.02 |
| н231 | 349 003.00 | 2269 094.77 |
| н233 | 349 000.34 | 2269 098.56 |
| н234 | 349 005.96 | 2269 102.51 |
| н235 | 349 007.55 | 2269 108.21 |
| н236 | 349 024.32 | 2269 126.20 |
| н238 | 349 027.52 | 2269 123.32 |
| н239 | 349 034.22 | 2269 130.75 |
| н240 | 349 031.15 | 2269 133.51 |
| н241 | 349 045.79 | 2269 149.22 |
| н242 | 349 056.77 | 2269 182.97 |
| н243 | 349 059.93 | 2269 218.08 |
| н244 | 349 075.05 | 2269 243.00 |
| н246 | 349 084.96 | 2269 241.22 |
| н247 | 349 086.74 | 2269 251.06 |
| н248 | 349 080.61 | 2269 252.16 |
| н250 | 349 110.53 | 2269 298.65 |
| н251 | 349 124.38 | 2269 324.82 |
| н252 | 349 128.17 | 2269 327.59 |
| н253 | 349 136.80 | 2269 343.17 |
| н255 | 349 149.80 | 2269 334.90 |
| н256 | 349 155.17 | 2269 343.33 |
| н257 | 349 141.66 | 2269 351.94 |
| н259 | 349 171.61 | 2269 405.12 |
| н260 | 349 177.52 | 2269 412.78 |
| н261 | 349 194.79 | 2269 435.03 |
| н262 | 349 220.78 | 2269 470.78 |
| н263 | 349 233.03 | 2269 484.50 |
| н264 | 349 243.00 | 2269 493.99 |
| н265 | 349 262.89 | 2269 510.92 |
| н266 | 349 269.92 | 2269 516.90 |
| н267 | 349 306.36 | 2269 538.59 |
| н268 | 349 338.75 | 2269 549.06 |
| н269 | 349 369.50 | 2269 548.82 |
| н270 | 349 392.81 | 2269 553.81 |
| н271 | 349 409.93 | 2269 553.09 |
| н272 | 349 430.62 | 2269 557.81 |
| н273 | 349 484.64 | 2269 553.51 |
| н274 | 349 523.51 | 2269 555.19 |
| н275 | 349 599.31 | 2269 551.35 |
| н276 | 349 656.50 | 2269 551.36 |
| н277 | 349 702.83 | 2269 561.63 |
| н278 | 349 704.99 | 2269 564.16 |
| н279 | 349 723.86 | 2269 568.34 |
| н280 | 349 740.46 | 2269 569.07 |
| н281 | 349 762.81 | 2269 574.11 |

| н282 | 350 818.86 | 2269 729.23 |
| --- | --- | --- |
| н283 | 350 818.66 | 2269 732.17 |
| н284 | 350 796.63 | 2269 771.20 |
| н285 | 350 776.39 | 2269 807.06 |
| н286 | 350 770.23 | 2269 817.34 |
| н287 | 350 704.03 | 2269 927.91 |
| н288 | 350 700.56 | 2269 933.72 |
| н289 | 350 698.35 | 2269 938.52 |
| н290 | 350 695.76 | 2269 943.15 |
| н291 | 350 692.28 | 2269 947.16 |
| н292 | 350 693.28 | 2269 947.76 |
| н293 | 350 641.48 | 2270 033.57 |
| н294 | 350 623.35 | 2270 060.64 |
| н295 | 350 600.02 | 2270 100.88 |
| н296 | 350 507.27 | 2270 249.97 |
| н297 | 350 507.55 | 2270 251.10 |
| н298 | 350 484.70 | 2270 287.20 |
| н299 | 350 481.77 | 2270 287.30 |
| н300 | 350 426.01 | 2270 376.84 |
| н301 | 350 412.20 | 2270 399.01 |
| н302 | 350 372.99 | 2270 454.69 |
| н303 | 350 375.54 | 2270 456.61 |
| н304 | 350 369.53 | 2270 464.60 |
| н305 | 350 359.23 | 2270 456.86 |
| н306 | 350 403.86 | 2270 393.49 |
| н307 | 350 417.52 | 2270 371.56 |
| н308 | 350 476.11 | 2270 277.48 |
| н309 | 350 479.08 | 2270 277.38 |
| н310 | 350 496.82 | 2270 249.34 |
| н311 | 350 495.93 | 2270 245.66 |
| н312 | 350 498.07 | 2270 242.21 |
| н313 | 350 576.11 | 2270 116.83 |
| н314 | 350 589.82 | 2270 094.82 |
| н315 | 350 598.19 | 2270 079.56 |
| н316 | 350 611.48 | 2270 058.20 |
| н317 | 350 607.53 | 2270 055.66 |
| н318 | 350 593.33 | 2270 046.52 |
| н319 | 350 542.79 | 2270 017.87 |
| н320 | 350 474.76 | 2269 981.87 |
| н321 | 350 471.00 | 2269 979.89 |
| н322 | 350 470.93 | 2269 976.71 |
| н323 | 350 448.43 | 2269 963.18 |
| н324 | 350 425.63 | 2269 948.73 |
| н325 | 350 423.23 | 2269 949.82 |
| н326 | 350 422.03 | 2269 961.97 |
| н327 | 350 376.09 | 2270 033.93 |
| н328 | 350 373.68 | 2270 032.40 |
| н329 | 350 373.40 | 2270 033.26 |
| н330 | 350 350.72 | 2270 075.77 |
| н331 | 350 359.40 | 2270 080.39 |
| н332 | 350 354.70 | 2270 089.22 |
| н333 | 350 346.01 | 2270 084.59 |
| н334 | 350 313.33 | 2270 145.83 |
| н335 | 350 294.31 | 2270 181.47 |
| н336 | 350 293.51 | 2270 192.47 |
| н337 | 350 302.73 | 2270 193.08 |
| н338 | 350 302.07 | 2270 203.06 |
| н339 | 350 293.60 | 2270 202.50 |
| н340 | 350 297.10 | 2270 209.60 |
| н341 | 350 296.02 | 2270 207.42 |
| н342 | 350 297.10 | 2270 209.60 |
| н343 | 350 296.66 | 2270 217.89 |
| н344 | 350 286.67 | 2270 217.36 |
| н345 | 350 286.97 | 2270 211.68 |
| н346 | 350 282.71 | 2270 203.02 |
| н347 | 350 284.49 | 2270 178.63 |
| н348 | 350 304.51 | 2270 141.13 |
| н349 | 350 364.15 | 2270 029.36 |
| н350 | 350 365.69 | 2270 024.54 |
| н351 | 350 367.12 | 2270 022.30 |
| н352 | 350 410.93 | 2269 953.29 |
| н354 | 350 411.46 | 2269 947.90 |
| н355 | 350 373.54 | 2269 935.12 |
| н356 | 350 339.51 | 2269 921.56 |
| н357 | 350 330.49 | 2269 917.97 |
| н358 | 350 298.94 | 2269 898.70 |
| н359 | 350 298.86 | 2269 896.20 |
| н360 | 350 295.53 | 2269 894.15 |
| н361 | 350 292.56 | 2269 894.95 |
| н362 | 350 275.89 | 2269 882.28 |
| н364 | 350 265.56 | 2269 894.11 |
| н365 | 350 263.13 | 2269 893.92 |
| н366 | 350 247.44 | 2269 914.05 |
| н367 | 350 229.22 | 2269 946.55 |
| н368 | 350 226.80 | 2269 954.90 |
| н369 | 350 219.22 | 2269 966.99 |
| н370 | 350 220.56 | 2269 971.50 |
| н371 | 350 209.10 | 2269 990.48 |
| н372 | 350 202.70 | 2270 001.08 |
| н373 | 350 199.02 | 2270 027.26 |
| н375 | 350 197.04 | 2270 049.44 |
| н376 | 350 197.73 | 2270 051.53 |
| н377 | 350 200.52 | 2270 054.42 |
| н378 | 350 193.32 | 2270 061.36 |
| н379 | 350 188.96 | 2270 056.84 |
| н380 | 350 186.90 | 2270 050.63 |
| н381 | 350 187.56 | 2270 043.12 |
| н382 | 350 189.08 | 2270 026.12 |
| н383 | 350 193.08 | 2269 997.66 |
| н384 | 350 197.42 | 2269 990.48 |
| н386 | 350 193.01 | 2269 989.51 |
| н387 | 350 184.45 | 2269 988.39 |
| н389 | 350 173.19 | 2270 003.51 |
| н390 | 350 170.47 | 2270 007.18 |
| н391 | 350 163.86 | 2270 009.84 |
| н392 | 350 134.54 | 2270 054.06 |
| н393 | 350 127.31 | 2270 066.86 |
| н394 | 350 112.54 | 2270 104.31 |
| н395 | 350 107.40 | 2270 113.77 |
| н396 | 350 097.25 | 2270 126.21 |
| н397 | 350 084.95 | 2270 138.46 |
| н398 | 350 059.40 | 2270 157.03 |
| н399 | 350 050.01 | 2270 163.68 |
| н400 | 350 021.79 | 2270 176.39 |
| н401 | 350 030.55 | 2270 195.77 |
| н402 | 350 029.10 | 2270 198.14 |
| н403 | 350 032.73 | 2270 204.99 |
| н405 | 350 042.87 | 2270 200.18 |
| н406 | 350 047.16 | 2270 209.21 |
| н407 | 350 037.42 | 2270 213.84 |
| н408 | 350 042.50 | 2270 223.41 |
| н409 | 350 051.29 | 2270 243.74 |
| н410 | 350 059.78 | 2270 239.81 |
| н411 | 350 063.98 | 2270 248.88 |
| н412 | 350 055.71 | 2270 252.71 |
| н413 | 350 072.81 | 2270 287.44 |
| н414 | 350 098.99 | 2270 284.00 |
| н415 | 350 100.81 | 2270 285.55 |
| н416 | 350 106.30 | 2270 284.14 |
| н417 | 350 140.44 | 2270 277.26 |
| н418 | 350 163.47 | 2270 273.52 |
| н419 | 350 165.02 | 2270 283.40 |
| н420 | 350 142.23 | 2270 287.10 |
| н421 | 350 108.53 | 2270 293.90 |
| н422 | 350 098.28 | 2270 296.51 |
| н423 | 350 095.90 | 2270 294.49 |
| н424 | 350 067.00 | 2270 298.28 |
| н425 | 350 042.22 | 2270 247.95 |
| н426 | 350 033.48 | 2270 227.74 |
| н427 | 350 017.59 | 2270 197.79 |
| н428 | 350 019.26 | 2270 195.07 |
| н429 | 350 010.62 | 2270 175.94 |
| н430 | 350 009.83 | 2270 174.21 |
| н431 | 350 009.32 | 2270 173.06 |
| н432 | 350 005.92 | 2270 167.91 |
| н433 | 349 998.88 | 2270 157.88 |
| н434 | 349 981.37 | 2270 166.28 |
| н435 | 349 977.04 | 2270 157.27 |
| н436 | 349 993.07 | 2270 149.58 |
| н437 | 349 989.79 | 2270 144.90 |
| н438 | 349 983.49 | 2270 144.24 |
| н439 | 349 966.06 | 2270 102.76 |
| н440 | 349 951.74 | 2270 057.33 |
| н441 | 349 948.11 | 2270 045.79 |
| н442 | 349 957.64 | 2270 042.79 |
| н443 | 349 967.22 | 2270 039.77 |
| н444 | 349 970.09 | 2270 049.07 |
| н445 | 349 960.57 | 2270 052.07 |
| н446 | 349 961.28 | 2270 054.33 |
| н447 | 349 975.46 | 2270 099.31 |
| н448 | 349 978.51 | 2270 106.56 |
| н449 | 349 985.70 | 2270 103.86 |
| н450 | 349 989.22 | 2270 113.23 |
| н451 | 349 982.39 | 2270 115.79 |
| н452 | 349 990.42 | 2270 134.91 |
| н453 | 349 995.37 | 2270 135.44 |
| н454 | 350 014.18 | 2270 162.29 |
| н455 | 350 016.46 | 2270 165.74 |
| н456 | 350 044.08 | 2270 153.30 |
| н457 | 350 052.48 | 2270 147.35 |
| н458 | 350 077.21 | 2270 129.38 |
| н459 | 350 088.41 | 2270 118.21 |
| н460 | 350 097.48 | 2270 107.11 |
| н461 | 350 101.73 | 2270 099.27 |
| н462 | 350 116.54 | 2270 061.73 |
| н463 | 350 124.39 | 2270 047.84 |
| н464 | 350 153.72 | 2270 003.60 |
| н465 | 350 155.98 | 2270 000.19 |
| н466 | 350 162.91 | 2269 997.39 |
| н467 | 350 163.68 | 2269 996.36 |
| н468 | 350 177.57 | 2269 977.65 |
| н469 | 350 188.62 | 2269 962.78 |
| н470 | 350 198.57 | 2269 954.38 |
| н471 | 350 242.89 | 2269 898.09 |
| н472 | 350 263.03 | 2269 872.51 |
| н473 | 350 256.64 | 2269 867.65 |
| н474 | 350 256.91 | 2269 865.00 |
| н475 | 350 233.78 | 2269 844.87 |
| н476 | 350 170.41 | 2269 791.83 |
| н477 | 350 128.85 | 2269 755.51 |
| н478 | 350 113.00 | 2269 774.52 |
| н479 | 350 105.85 | 2269 777.00 |
| н480 | 350 102.58 | 2269 767.55 |
| н481 | 350 107.10 | 2269 765.98 |
| н482 | 350 121.39 | 2269 748.84 |
| н483 | 350 117.55 | 2269 745.33 |
| н484 | 350 086.22 | 2269 716.49 |
| н485 | 350 057.59 | 2269 683.11 |
| н486 | 350 045.29 | 2269 667.54 |
| н487 | 349 980.19 | 2269 585.17 |
| н488 | 349 952.97 | 2269 557.88 |
| н489 | 349 898.15 | 2269 505.60 |
| н490 | 349 891.96 | 2269 470.00 |
| н491 | 349 832.73 | 2269 459.65 |
| н492 | 349 826.95 | 2269 458.64 |
| н493 | 349 827.60 | 2269 452.67 |
| н494 | 349 819.13 | 2269 450.88 |
| н495 | 349 811.38 | 2269 448.42 |
| н496 | 349 822.03 | 2269 413.62 |
| н497 | 349 819.72 | 2269 412.84 |
| н498 | 349 763.09 | 2269 393.86 |
| н499 | 349 753.98 | 2269 423.27 |
| н500 | 349 746.54 | 2269 447.29 |
| н501 | 349 758.58 | 2269 454.05 |
| н502 | 349 755.18 | 2269 461.06 |
| н503 | 349 754.28 | 2269 471.71 |
| н504 | 349 744.31 | 2269 470.87 |
| н505 | 349 745.37 | 2269 458.36 |
| н506 | 349 745.47 | 2269 458.16 |
| н507 | 349 739.23 | 2269 454.65 |
| н508 | 349 734.60 | 2269 452.05 |
| н509 | 349 744.43 | 2269 420.31 |
| н510 | 349 755.05 | 2269 386.02 |
| н511 | 349 755.41 | 2269 384.86 |
| н512 | 349 761.88 | 2269 352.01 |
| н513 | 349 758.53 | 2269 350.06 |
| н514 | 349 697.17 | 2269 327.58 |
| н515 | 349 684.46 | 2269 351.02 |
| н516 | 349 681.30 | 2269 350.99 |
| н517 | 349 678.87 | 2269 354.35 |
| н518 | 349 649.64 | 2269 418.85 |
| н519 | 349 651.01 | 2269 421.82 |
| н520 | 349 632.86 | 2269 454.62 |
| н521 | 349 615.92 | 2269 446.16 |
| н522 | 349 600.05 | 2269 438.22 |
| н523 | 349 568.63 | 2269 413.13 |
| н524 | 349 560.62 | 2269 379.31 |
| н525 | 349 544.95 | 2269 361.74 |
| н526 | 349 524.29 | 2269 354.37 |
| н527 | 349 517.10 | 2269 348.83 |
| н528 | 349 516.03 | 2269 347.60 |
| н529 | 349 506.86 | 2269 336.97 |
| н530 | 349 505.78 | 2269 333.16 |
| н531 | 349 482.09 | 2269 303.17 |
| н532 | 349 475.31 | 2269 286.31 |
| н533 | 349 472.52 | 2269 285.15 |
| н534 | 349 466.70 | 2269 270.21 |
| н535 | 349 465.10 | 2269 266.08 |
| н536 | 349 440.62 | 2269 198.04 |
| н537 | 349 434.82 | 2269 181.90 |
| н538 | 349 435.02 | 2269 178.02 |
| н539 | 349 419.42 | 2269 129.46 |
| н540 | 349 411.39 | 2269 110.14 |
| н541 | 349 410.81 | 2269 108.78 |
| н542 | 349 393.45 | 2269 062.73 |
| н543 | 349 390.83 | 2269 043.25 |
| н545 | 349 376.39 | 2269 027.71 |
| н546 | 349 380.02 | 2269 024.28 |
| н547 | 349 381.88 | 2269 022.53 |
| н548 | 349 392.80 | 2269 014.87 |
| н549 | 349 449.26 | 2268 960.99 |
| н550 | 349 519.89 | 2268 899.23 |
| н551 | 349 529.65 | 2268 893.09 |
| н552 | 349 565.89 | 2268 876.36 |
| н553 | 349 565.66 | 2268 871.97 |
| н554 | 349 550.17 | 2268 838.15 |
| н555 | 349 540.48 | 2268 758.54 |
| н556 | 349 538.44 | 2268 741.74 |
| н557 | 349 506.14 | 2268 699.64 |
| н558 | 349 555.79 | 2268 661.56 |
| н559 | 349 594.00 | 2268 711.36 |
| н560 | 349 550.77 | 2268 744.52 |
| н562 | 349 561.76 | 2268 834.88 |
| н563 | 349 578.39 | 2268 871.17 |
| н564 | 349 589.69 | 2268 895.84 |
| н566 | 349 590.22 | 2268 912.54 |
| н567 | 349 634.07 | 2269 027.38 |
| н568 | 349 643.52 | 2269 052.14 |
| н569 | 349 661.09 | 2269 098.16 |
| н570 | 349 669.14 | 2269 109.03 |
| н571 | 349 671.13 | 2269 114.69 |
| н572 | 349 687.76 | 2269 134.89 |
| н573 | 349 696.17 | 2269 145.11 |
| н574 | 349 692.74 | 2269 148.28 |
| н575 | 349 698.98 | 2269 155.74 |
| н576 | 349 705.61 | 2269 150.20 |
| н577 | 349 712.02 | 2269 157.88 |
| н578 | 349 705.39 | 2269 163.42 |
| н579 | 349 708.38 | 2269 167.00 |
| н580 | 349 718.69 | 2269 178.56 |
| н581 | 349 736.43 | 2269 198.45 |
| н582 | 349 738.62 | 2269 200.90 |
| н583 | 349 758.80 | 2269 190.12 |
| н584 | 349 762.58 | 2269 191.94 |
| н585 | 349 814.92 | 2269 179.17 |
| н586 | 349 815.10 | 2269 176.49 |
| н587 | 349 826.24 | 2269 169.14 |
| н588 | 349 817.81 | 2269 137.80 |
| н589 | 349 823.66 | 2269 136.30 |
| н590 | 349 834.53 | 2269 132.63 |
| н591 | 349 826.51 | 2269 108.54 |
| н592 | 349 847.27 | 2269 095.44 |
| н593 | 349 838.28 | 2269 078.93 |
| н594 | 349 846.76 | 2269 073.61 |
| н595 | 349 855.74 | 2269 090.09 |
| н596 | 349 862.64 | 2269 085.73 |
| н597 | 349 866.72 | 2269 080.71 |
| н598 | 349 865.90 | 2269 079.07 |
| н599 | 349 875.09 | 2269 063.37 |
| н600 | 349 885.90 | 2269 044.89 |
| н601 | 349 888.62 | 2269 040.25 |
| н602 | 349 886.63 | 2269 039.02 |
| н603 | 349 892.72 | 2269 027.07 |
| н604 | 349 901.63 | 2269 031.61 |
| н605 | 349 899.53 | 2269 035.72 |
| н606 | 349 901.98 | 2269 037.22 |
| н607 | 349 894.53 | 2269 049.94 |
| н608 | 349 885.68 | 2269 065.07 |
| н610 | 349 908.35 | 2269 096.68 |
| н611 | 349 917.65 | 2269 119.36 |
| н612 | 349 920.47 | 2269 126.59 |
| н613 | 349 911.15 | 2269 130.22 |
| н614 | 349 908.33 | 2269 122.99 |
| н615 | 349 899.54 | 2269 101.56 |
| н616 | 349 880.15 | 2269 074.52 |
| н617 | 349 877.25 | 2269 079.47 |
| н618 | 349 878.52 | 2269 082.04 |
| н619 | 349 869.37 | 2269 093.31 |
| н620 | 349 856.57 | 2269 101.39 |
| н621 | 349 838.48 | 2269 112.81 |
| н622 | 349 845.59 | 2269 134.19 |
| н623 | 349 848.24 | 2269 142.17 |
| н624 | 349 861.62 | 2269 149.09 |
| н625 | 349 857.02 | 2269 157.98 |
| н626 | 349 840.04 | 2269 149.19 |
| н627 | 349 837.69 | 2269 142.12 |
| н628 | 349 830.03 | 2269 144.71 |
| н629 | 349 837.78 | 2269 173.52 |
| н630 | 349 824.74 | 2269 182.12 |
| н631 | 349 824.39 | 2269 187.15 |
| н632 | 349 822.34 | 2269 187.65 |
| н633 | 349 821.82 | 2269 195.10 |
| н634 | 349 825.16 | 2269 245.37 |
| н635 | 349 867.65 | 2269 265.40 |
| н636 | 349 869.03 | 2269 266.77 |
| н637 | 349 891.30 | 2269 288.90 |
| н638 | 349 912.49 | 2269 309.13 |
| н639 | 349 922.47 | 2269 318.56 |
| н640 | 349 936.53 | 2269 302.75 |
| н641 | 349 953.28 | 2269 314.00 |
| н642 | 349 955.49 | 2269 313.18 |
| н643 | 349 960.49 | 2269 303.97 |
| н644 | 349 972.59 | 2269 304.92 |
| н645 | 350 062.20 | 2269 311.99 |
| н646 | 350 076.62 | 2269 324.71 |
| н647 | 350 110.37 | 2269 328.10 |
| н648 | 350 166.44 | 2269 290.84 |
| н649 | 350 169.09 | 2269 289.08 |
| н650 | 350 156.58 | 2269 279.03 |
| н651 | 350 195.61 | 2269 230.42 |
| н652 | 350 244.29 | 2269 269.50 |
| н653 | 350 205.26 | 2269 318.11 |
| н654 | 350 177.28 | 2269 295.65 |
| н655 | 350 171.98 | 2269 299.17 |
| н656 | 350 112.93 | 2269 338.41 |
| н657 | 350 075.34 | 2269 334.63 |
| н658 | 350 072.42 | 2269 334.34 |
| н659 | 350 058.09 | 2269 321.70 |
| н660 | 349 971.80 | 2269 314.89 |
| н661 | 349 966.18 | 2269 314.45 |
| н662 | 349 962.49 | 2269 321.25 |
| н663 | 349 951.95 | 2269 325.15 |
| н664 | 349 938.20 | 2269 315.92 |
| н665 | 349 928.63 | 2269 326.69 |
| н666 | 349 925.11 | 2269 361.63 |
| н667 | 349 924.01 | 2269 367.10 |
| н668 | 349 931.10 | 2269 370.51 |
| н669 | 349 924.45 | 2269 402.06 |
| н670 | 349 919.80 | 2269 425.68 |
| н671 | 349 932.02 | 2269 430.24 |
| н672 | 349 928.29 | 2269 451.17 |
| н673 | 349 915.29 | 2269 448.62 |
| н674 | 349 911.39 | 2269 468.43 |
| н675 | 349 911.03 | 2269 470.22 |
| н676 | 349 911.97 | 2269 474.81 |
| н677 | 349 926.66 | 2269 497.01 |
| н678 | 349 941.68 | 2269 519.71 |
| н679 | 349 943.93 | 2269 522.22 |
| н680 | 349 950.56 | 2269 527.74 |
| н681 | 349 992.28 | 2269 576.58 |
| н682 | 350 022.06 | 2269 611.44 |
| н683 | 350 069.48 | 2269 674.41 |
| н684 | 350 102.03 | 2269 710.16 |
| н685 | 350 193.68 | 2269 789.40 |
| н686 | 350 224.63 | 2269 816.16 |
| н687 | 350 271.18 | 2269 856.40 |
| н688 | 350 282.27 | 2269 864.18 |
| н689 | 350 283.86 | 2269 865.56 |
| н690 | 350 285.00 | 2269 866.56 |
| н691 | 350 329.84 | 2269 897.35 |
| н692 | 350 379.49 | 2269 919.81 |
| н693 | 350 422.76 | 2269 933.39 |
| н694 | 350 429.91 | 2269 935.63 |
| н695 | 350 462.80 | 2269 955.76 |
| н696 | 350 490.10 | 2269 974.04 |
| н697 | 350 501.06 | 2269 977.51 |
| н698 | 350 523.45 | 2269 988.18 |
| н699 | 350 546.29 | 2270 000.45 |
| н700 | 350 616.69 | 2270 040.93 |
| н701 | 350 619.72 | 2270 042.67 |
| н702 | 350 650.98 | 2269 992.94 |
| н703 | 350 653.93 | 2269 990.46 |
| н704 | 350 664.74 | 2269 974.36 |
| н705 | 350 666.05 | 2269 968.97 |
| н706 | 350 680.58 | 2269 945.86 |
| н707 | 350 681.66 | 2269 944.14 |
| н708 | 350 687.54 | 2269 937.37 |
| н709 | 350 689.43 | 2269 933.99 |
| н710 | 350 691.69 | 2269 929.05 |
| н711 | 350 695.45 | 2269 922.78 |
| н712 | 350 761.65 | 2269 812.21 |
| н713 | 350 767.74 | 2269 802.03 |
| н714 | 350 787.92 | 2269 766.29 |
| н715 | 350 808.84 | 2269 729.23 |
| н716 | 350 808.88 | 2269 728.55 |
| н717 | 349 815.06 | 2269 244.17 |
| н718 | 349 814.29 | 2269 245.86 |
| н719 | 349 804.68 | 2269 267.10 |
| н720 | 349 792.66 | 2269 293.66 |
| н721 | 349 764.53 | 2269 341.98 |
| н723 | 349 762.80 | 2269 340.98 |
| н724 | 349 693.87 | 2269 315.72 |
| н726 | 349 698.88 | 2269 295.43 |
| н727 | 349 688.94 | 2269 293.97 |
| н728 | 349 682.12 | 2269 321.60 |
| н729 | 349 687.21 | 2269 324.97 |
| н731 | 349 678.54 | 2269 340.95 |
| н732 | 349 676.23 | 2269 340.93 |
| н733 | 349 670.18 | 2269 349.31 |
| н734 | 349 638.64 | 2269 418.90 |
| н735 | 349 639.80 | 2269 421.42 |
| н736 | 349 628.75 | 2269 441.39 |
| н737 | 349 620.39 | 2269 437.21 |
| н738 | 349 605.47 | 2269 429.75 |
| н739 | 349 577.57 | 2269 407.47 |
| н740 | 349 570.34 | 2269 376.97 |
| н741 | 349 569.77 | 2269 374.55 |
| н742 | 349 550.72 | 2269 353.18 |
| н743 | 349 529.14 | 2269 345.48 |
| н744 | 349 524.01 | 2269 341.53 |
| н745 | 349 523.60 | 2269 341.06 |
| н746 | 349 515.88 | 2269 332.11 |
| н747 | 349 514.85 | 2269 328.52 |
| н748 | 349 490.83 | 2269 298.10 |
| н749 | 349 483.02 | 2269 278.69 |
| н750 | 349 480.29 | 2269 277.56 |
| н751 | 349 476.02 | 2269 266.58 |
| н752 | 349 474.46 | 2269 262.58 |
| н753 | 349 450.03 | 2269 194.65 |
| н754 | 349 444.91 | 2269 180.41 |
| н755 | 349 445.10 | 2269 176.71 |
| н756 | 349 428.81 | 2269 126.01 |
| н757 | 349 420.61 | 2269 106.27 |
| н758 | 349 420.10 | 2269 105.06 |
| н759 | 349 403.21 | 2269 060.26 |
| н760 | 349 400.74 | 2269 041.92 |
| н761 | 349 400.29 | 2269 038.53 |
| н762 | 349 390.83 | 2269 028.47 |
| н763 | 349 399.16 | 2269 022.62 |
| н764 | 349 456.01 | 2268 968.37 |
| н765 | 349 525.88 | 2268 907.27 |
| н766 | 349 534.42 | 2268 901.90 |
| н767 | 349 573.26 | 2268 883.97 |
| н768 | 349 579.76 | 2268 898.17 |
| н769 | 349 580.03 | 2268 906.59 |
| н770 | 349 566.29 | 2268 913.13 |
| н771 | 349 575.60 | 2268 933.42 |
| н772 | 349 585.24 | 2268 927.53 |
| н773 | 349 593.02 | 2268 947.90 |
| н774 | 349 582.15 | 2268 951.72 |
| н775 | 349 585.46 | 2268 961.15 |
| н776 | 349 596.59 | 2268 957.24 |
| н778 | 349 604.32 | 2268 977.51 |
| н779 | 349 595.96 | 2268 980.87 |
| н780 | 349 603.45 | 2269 001.56 |
| н781 | 349 612.31 | 2268 998.43 |
| н782 | 349 615.49 | 2269 006.75 |
| н784 | 349 607.02 | 2269 010.13 |
| н785 | 349 610.72 | 2269 019.42 |
| н786 | 349 619.06 | 2269 016.10 |
| н788 | 349 620.91 | 2269 020.94 |
| н789 | 349 612.95 | 2269 023.91 |
| н790 | 349 616.44 | 2269 033.28 |
| н791 | 349 624.47 | 2269 030.28 |
| н794 | 349 628.35 | 2269 040.42 |
| н795 | 349 621.49 | 2269 042.24 |
| н796 | 349 624.04 | 2269 051.91 |
| н797 | 349 631.93 | 2269 049.82 |
| н799 | 349 634.09 | 2269 055.48 |
| н800 | 349 627.59 | 2269 061.01 |
| н801 | 349 634.06 | 2269 068.63 |
| н803 | 349 637.88 | 2269 065.39 |
| н804 | 349 652.24 | 2269 103.01 |
| н805 | 349 660.21 | 2269 113.77 |
| н806 | 349 662.29 | 2269 119.68 |
| н807 | 349 680.04 | 2269 141.25 |
| н808 | 349 682.45 | 2269 144.18 |
| н809 | 349 678.97 | 2269 147.39 |
| н810 | 349 700.81 | 2269 173.53 |
| н811 | 349 711.23 | 2269 185.21 |
| н812 | 349 728.97 | 2269 205.10 |
| н813 | 349 736.39 | 2269 213.43 |
| н814 | 349 759.04 | 2269 201.33 |
| н815 | 349 761.47 | 2269 202.50 |
| н816 | 349 812.14 | 2269 190.14 |
| н817 | 349 811.79 | 2269 195.08 |
| н818 | 349 919.70 | 2269 376.12 |
| н819 | 349 914.65 | 2269 400.06 |
| н820 | 349 909.17 | 2269 427.91 |
| н821 | 349 906.44 | 2269 441.78 |
| н822 | 349 902.52 | 2269 461.70 |
| н824 | 349 897.80 | 2269 460.87 |
| н825 | 349 837.91 | 2269 450.41 |
| н826 | 349 838.53 | 2269 444.76 |
| н827 | 349 823.91 | 2269 441.67 |
| н828 | 349 834.45 | 2269 407.23 |
| н829 | 349 827.96 | 2269 405.06 |
| н831 | 349 835.87 | 2269 385.68 |
| н832 | 349 826.61 | 2269 381.90 |
| н833 | 349 818.46 | 2269 401.87 |
| н834 | 349 765.73 | 2269 384.20 |
| н835 | 349 766.80 | 2269 378.80 |
| н836 | 349 772.16 | 2269 379.70 |
| н837 | 349 773.81 | 2269 369.83 |
| н838 | 349 768.73 | 2269 368.98 |
| н839 | 349 773.00 | 2269 347.31 |
| н840 | 349 797.22 | 2269 305.70 |
| н842 | 349 802.25 | 2269 308.63 |
| н843 | 349 807.28 | 2269 299.99 |
| н844 | 349 802.13 | 2269 296.99 |
| н845 | 349 802.56 | 2269 296.03 |
| н846 | 349 809.23 | 2269 299.05 |
| н847 | 349 813.36 | 2269 289.94 |
| н848 | 349 806.68 | 2269 286.92 |
| н849 | 349 813.79 | 2269 271.23 |
| н850 | 349 821.31 | 2269 254.61 |
| н851 | 349 858.13 | 2269 271.97 |
| н853 | 349 832.65 | 2269 316.90 |
| н854 | 349 841.15 | 2269 322.18 |
| н856 | 349 866.18 | 2269 278.04 |
| н857 | 349 884.32 | 2269 296.06 |
| н858 | 349 905.60 | 2269 316.38 |
| н859 | 349 918.40 | 2269 328.47 |
| н860 | 349 915.21 | 2269 360.14 |
| н861 | 349 912.68 | 2269 372.75 |