  - Положения о размещении объектов капитального строительства

Характеристика планируемого развития территории:

Линейный объект – водопровод. Территория населенного пнукта разделена на 2 части:

- верхнюю (улицы Комсомольская, Красная, Ким и т.д.)

- нижнюю (за рекой – улицы Пентеговская, Веселотрудская, Светлая и т.д.).

Проектом предусмотрены отдельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения для каждой из двух частей н.п. Мари-Малмыж с забором воды из существующих скважин. Водопроводные сети прокладываются по кольцевой схеме по улицам и по проездам перед жилыми домами. Тупиковые участки выполняются не более 200 м до проектируемых пожарных гидрантов.

Планируемая территория расположена в населенном пункте Мари-Малмыж Малмыжского района Кировской области, в границах кадастровых кварталов №43:17:400401, 43:17:400202, 43:17:400203, 43:17:400201, 43:17:381001.

Территория на момент разработки проекта является застроенной.

Коридор красных линий линейного сооружения запроектирован по существующим улицам и проездам.

В границах существующих улиц и проездов имеются существующие инженерные сети: канализация, водопровод, теплосети, газопровод (см. Схему использования территории в период подготовки проекта планировки). Согласование пересечений и примыканий проектируемого линейного объекта проводится при разработке проекта водоснабжения.

Красные линии линейного объекта проходит по земельным участкам с кадастровыми номерами №43:17:400401:158, 43:17:400202:177, 43:17:400202:152, 43:17:400202:40, 43:17:400202:45, 43:17:400202:351, 43:17:400203:189, 43:17:400203:223, 43:17:400203:75, 43:17:381001:665, 43:17:381001:461, 43:17:400202:190, 43:17:400201:134, 43:17:400201:275, 43:17:400201:158, 43:17:400201:3, 43:17:400203:437, 43:17:400201:10, 43:17:400201:12, 43:17:400203:181, 43:17:400203:179, 43:17:400201:20, 43:17:400201:96, 43:17:400203:157, 43:17:400203:56, 43:17:400203:31, 43:17:400203:29, 43:17:400203:25. Характеристики участков и частей земельных участков, попавших в границы красных линий, даны в проекте межевания.

| Показатель | Кол-во |
| --- | --- |
| Площадь охранной зоны линейного объекта | 125842 кв.м. |
| Протяженность линейного объекта | 12600 м |

Формирование зон и размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов федерального, регионального и местного значения данным проектом не предусмотрено.

Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания) линейного объекта соответствует документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки города Кирова, градостроительным регламентам с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, требованиям технических регламентов, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ) и другим нормативным документам, введенных в действие на территории Российской Федерации.