АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОСМАИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАЛМЫЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021                                                                                                № 23

Об утверждении Программы проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2021-2022 гг. на территории
Новосмаильского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
"О теплоснабжении", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону", администрация Новосмаильского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. на территории Новосмаильского сельского поселения (прилагается).
     2. Опубликовать  настоящее постановление   в информационном бюллетени органов местного самоуправления муниципального образования  Новосмаильское  сельское поселение Малмыжского района Кировской области».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Новосмаильского сельского                                                          Р.К. Ахатов

Утверждена 
постановлением Администрации
Новосмаильского  сельского поселения
от 01.09.2021 № 23

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. на территории Новосмаильского сельского поселения

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
"О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103.
       2. Целью Программы является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.
       3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в осенне-зимний период (далее - Комиссия), персональный состав которой утверждается постановлением администрации Новосмаильского сельского поселения.
     4. Непосредственная ответственность за качество организации и контроль проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду возлагается на руководителей организаций.

Раздел II. РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

1. Комиссия координирует деятельность руководителей предприятий и организаций по подготовке к отопительному периоду объектов в сфере теплоснабжения, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
       2. Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее - Правила).
      3. В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения, в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
       4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающее выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.
       5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению
№ 1 к настоящей Программе.
      6. В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
1) объект проверки готов к отопительному периоду;
2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
3) объект проверки не готов к отопительному периоду.
      7. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
     8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме согласно приложения № 2 настоящей Программы и выдается администрацией Новосмаильского сельского поселения по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
      9. Сроки выдачи Паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, в соответствии с утвержденным графиком и с учетом сроков проверки, определенных представителем управления Ростехнадзора по Кировской области.
      10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.
      11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной настоящей Программой, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
      12. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий и организаций письменную и устную информацию, необходимую для работы Комиссии.

Раздел III. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ ,КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С КОМИССИЕЙ

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации предоставляют в администрацию Новосмаильского сельского поселения информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 3 настоящей Программы.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 4 раздела II настоящей Программы.
         2. Потребители тепловой энергии предоставляют в теплоснабжающую/теплосетевую организацию и в администрацию Новосмаильского сельского поселения информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 3 настоящей Программы.
         3. Теплоснабжающая/теплосетевая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при опрессовке внутридомовых сетей и проводит осмотр объектов проверки.
        4. Потребители тепловой энергии оформляют Акт готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей и теплосетевой организацией и предоставляют его в Комиссию для рассмотрения.
       5. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 4 раздела II Программы.

Раздел IV. ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
1. Проверке подлежат следующие объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций:
-  ООО»ЖКХ» 
-  ООО «Технические системы»

-  ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

-  МУП «Газстрой»
2. Проверке подлежат следующие потребители тепловой энергии:
- ДОУ Детский сад «Сандугач»
- МКОУ СОШ с. Новая Смаиль

- филиал МКОУ СОШ с. Новая Смаиль  Удмурткитякская школа -сад
- Новосмаильский ФАП

- Новосмаильский сельский Дом культуры

- Новосмаильский спорткомплекс

- Поркитякский сельский клуб

Раздел V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

1. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности к отопительном периоду:
 - потребителей тепловой энергии – до 15 сентября 2021 г.; 
 - теплоснабжающих и теплосетевых организаций – до 15 сентября 2021г.1