- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПЛОТБИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2017                                                                                         №  17

Пос. Плотбище

Об утверждении   Программы

комплексного развития коммунальной  инфраструктуры

на территории Плотбищенского сельского поселения

на 2018-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с  частью  5.1  статьи  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации, Уставом муниципального образования Плотбищенское сельское поселение, администрация Плотбищенского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории Плотбищенского сельского поселения на 2018-2027 годы (далее – Программа) согласно приложению.

2. Установить, что реализация мероприятий Программы и их финансирование осуществляется в рамках расходных обязательств, утверждаемых решением  Плотбищенской сельской Думы о муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством, подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Плотбищенское сельского поселения Малмыжского  района Кировской области и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Малмыжского района Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Плотбищенского сельского поселения    И.Г. Салахутдинов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения

от 14.07.2017    № 18

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ  ПЛОТБИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                      МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2018-2027 годы

Паспорт

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Плотбищенского сельского поселения  Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2027 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Плотбищенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав муниципального образования Плотбищенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области; |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Плотбищенское сельское поселение Малмыжского района Кировской области 612926, Кировская область, Малмыжский район, пос. Плотбище, ул. Лесная. д. 16 |
| Цели и задачи Программы | Создание санитарно-гигиенических условий и высокого уровня предоставления коммунальных услуг населению: Повышение эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения; Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры; Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для населения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; дальнейшая активизация жилищного строительства; обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта в населенных пунктах Плотбищенского сельского поселения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция, модернизация сетей. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-,газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение существующих и вводимых вновь объектов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018– 2027 годов, уточняются при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие водоснабжения: повышение надежности водоснабжения; повышение экологической безопасности в сельском поселении; соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам Сан Пин; улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Плотбищенское сельское поселение расположено в северной части Малмыжского района. Оно граничит на  юге со Старо-Тушкинским           сельским поселением, и на востоке с Мелетским   сельским поселением,.

Площадь территории Плотбищенского сельского поселения составляет 27,4 га.

В состав муниципального образования входят 2 населенных пунктов: поселок  Плотбище,  поселок Арпорек..   Существующая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 642 человека.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плотбищенского сельского поселения на 2018-2027 годы (далее - Программа), предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

В связи с тем, что Плотбищенское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, областного, районного бюджетов, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Цель разработанной Программы создать систему управления процессом, способную обеспечить снижение расходов бюджетов всех уровней, средств организаций и населения на топливо, тепловую энергию, воду при одновременном повышении надежности и качества услуг на тепло, водоснабжение как за счет реализации мероприятий по устранению сверхнормативных потерь при транспортировке и передаче энергоресурсов, так и за счет повышения эффективности их использования конечными потребителями.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Изношенность основных фондов на предприятиях ЖКХ не позволяет предоставлять качественные услуги населению. Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов ЖКХ требует последовательного целенаправленного технического перевооружения всего жилищно-коммунального хозяйства.

Наряду с модернизацией объектов ЖКХ необходимо проводить работу по усовершенствованию технологий энергосбережения:

- разработка схем инженерных сетей;

- наладка гидравлических режимов;

- снижение потерь в сетях;

- наладить учет подаваемого тепла, воды, газа;

- снижение расходов тепла у потребителей и т.д.

Одним из важных направлений для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим немаловажным направлением является формирование договорных отношений между администрацией Плотбищенского сельского поселения Малмыжского муниципального района и организациями коммунального комплекса.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения являются подземные воды из артезианских скважин, колодцы и ключи. Ресурсы подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, распределены по территории поселения. Водозабор производится одиночными скважинами, без выделения месторождений (участков) подземных вод.

Основными источниками водопотребления в поселении являются артезианские скважины и забор воды из поверхностных источников. В Плотбищенском поселении имеется  2 скважины.  (1-  1969 год,  2  -  1972  год) Глубина скважин составляет от 90  до  94 метров. По данным на 07.05.2015  на  одной из скважин не соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  по  содержанию  железа.  Также отмечаются отдельные превышения по содержанию азота аммонийного, бора, марганца, фторидов и свинца.

Годовое водопотребление в сельском поселении составляет 20  тыс.куб.м. Забор воды из поверхностных водоемов отсутствует.

Водопроводные сети проложены из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных трубопроводов диаметром от 63 до 100 мм.

Строительство водопровода выполнено:

Пос. Плотбище  -  1971 году;  Промывка  скважин  была  проведена  в  2015  году  на  добровольное  пожертвование  жителей  поселения.

В населенном  пункте:  пос.  Арпорек                   в качестве источника водоснабжения используются колодцы и родники.

Анализ эксплуатации систем водоснабжения сельского поселения показал, что объекты имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии, имеют место большие потери воды при ее транспортировке от водозабора до потребителя. Средний физический износ водопроводных сетей – 80 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

3.2 Теплоснабжение

Потребителями тепла в населённых пунктах Плотбищенского сельского поселения являются:

- здания общественного назначения;

- промышленные и коммунально-бытовые объекты;

Теплоснабжение жилых домов   в  населенных  пунктах  производится  за  счет  твердого  топлива.  Отопление  печное.

Источником теплоснабжения    администрации  поселения,  МКОУ ООШ,МКУК               СДК   являются отдельные   котельные.

Установленная мощность – 3,1 Гкал/час. Вид топлива – дрова.  Температурный график  80/60 °С.   Основными причинами, отрицательно влияющими на теплоснабжение учреждений является:

- износ тепловых сетей составляет более 50 %.

- система отопления требует химической  очистки

Необходимо произвести замену тепловых сетей 300 п.м. в  МКОУ ООШ, СДК  пос. Плотбище.

3.4 Электроснабжение

Электроснабжение Плотбищенского сельского поселения обеспечивается ООО «Кировэнерго». На обслуживании   находится 2 населенных пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения. Общее количество подстанций, находящихся в границах сельского поселения и находящихся на балансе электросетевых компаний составляет 4 единицы. Протяженность воздушных линий 0,4 кВ  составляет 20,0  км.

Техническое состояние электротехнического оборудования решающим образом определяет системную надежность в части электроснабжения.

Трансформаторные подстанции и линии электропередач, построенные более 40  лет назад не удовлетворяют требованиям электроснабжения и безопасной эксплуатации в настоящее время. Мощностей трансформаторных подстанций недостаточно в настоящее время для обеспечения качественной электроэнергией потребителей.

По причине износа оборудования происходят частые перебои в электроснабжении потребителей из-за аварийных отключений оборудования. Имеются многочисленные жалобы со стороны потребителей на качество электроэнергии.

.

3.5 Газоснабжение

Газораспределение населённых пунктов производится по газопроводам высокого 6 кг/см2 − фактич. (12 кг/см2 − проектн.) и низкого давления 0,05 кг/см2.

Плотбищенское  сельское  поселение  не  газифицировано.  Население  пользуется  привозными  газовыми  баллонами  со  сжиженным  газом..

4. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

Таблица 1

4.1. Перечень программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Общая стоимость, тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация и ремонт водопроводных сетей | 500 тыс. (внебюджетные средства) | 100 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. |

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2018-2027 годов.

6. Объемы и источники финансового обеспечения Программы

Для осуществления мероприятий Программы, согласно проектно- сметной документации необходимо 800 тыс. рублей внебюджетных средств.

Объемы финансирования Программы на 2018-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств федерального бюджета;

- привлечения средств бюджетов всех уровней;

- привлечения средств внебюджетных источников.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, рост доли внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в Плотбищенском сельском поселении Малмыжского муниципального района Кировской области, создание устойчивой основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

8. Контроль за ходом реализации Программы.

Сельская администрация муниципального образования Плотбищенское сельское поселение ежегодно представляет в Собрание депутатов муниципального образования  Плотбищенское сельское поселение одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.

______________