АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОСМАИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2021                                                                                                      №  17

с. Рожки

Об утверждении перечня источников наружного противопожарного водоснабжения  на территории Рожкинского  сельского  поселения

Малмыжского района  Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», и в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории Рожкинского сельского поселения, администрация Рожкинского сельского поселения  Малмыжского района  Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  перечень источников наружного  противопожарного водоснабжения на территории Рожкинского сельского поселения  Малмыжского района   Кировской области.  Приложение.

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене Рожкинского сельского поселения  Малмыжского района Кировской области.

Глава администрации  Рожкинского

сельского поселения    В.Г. Кучков

УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации

Рожкинского  сельского  поселения

от 30.03.2021  года    №   17

Перечень  источников наружного противопожарного водоснабжения  на территории Рожкинского  сельского  поселения

| № п/п | Наименование | технические характеристики | Адрес местоположения (ориентир) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Рожки |  |  |  |
| 1 | Пожарный водоем | закрытый | ул. Газовиков, 1 |
| 2 | Пожарный водоем | закрытый | ул. Октябрьская, 73 |
| 3 | Пожарный водоем | закрытый | ул.Молодёжная, территория МКОУ СОШ с.Рожки |
| 4 | Водонапорная башня | пожарный кран | Рожкинское сельское поселение ул.Колхозная |
| 5 | Водонапорная башня | пожарный кран | ул. Советская |
| 6 | Водонапорная башня | пожарный кран | ул.Газовиков, 1 |
| 7 | Пруд | природный источник | ул. Базарная (район старой пекарни) |
| 8 | Пруд | природный источник | ул. Колхозная. |

__________________________________