АДМИНИСТРАЦИЯ ТАТ-ВЕРХ-ГОНЬБИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2013                                                                                                          № 9

село Тат-Верх-Гоньба

Об утверждении схемы теплоснабжения
Тат-Верх-Гоньбинского сельского поселения Малмыжского муниципального района на период до 2015 года с учетом перспективы

до 2025 года

- В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения и в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  в соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация     Тат-Верх-Гоньбинского    сельского           поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить   схему теплоснабжения Тат-Верх-Гоньбинского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года в составе:

- 1.1. Основные положения  схемы   теплоснабжения   Тат-Верх-Гоньбинского сельского   поселения    на    период   до   2015 года с учетом перспективы до 2025 года.

- 1.2.  Схемы  размещения основных источников  теплоснабжения  и тепловых сетей  Тат-Верх-Гоньбинского сельского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года.

- 2. Администрации Тат-Верх-Гоньбинского сельского поселения совместно с отделом Архитектуры и строительства Малмыжского  муниципального района, при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий  учитывать схему теплоснабжения.

- 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Тат-Верх-Гоньбинского

сельского поселения                                                                   М.М.Загидуллин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Тат-Верх-Гоньбинского

сельского поселения

от 20.02.2013 № 9

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Тат-Верх-Гоньбинского сельского поселения Малмыжского муниципального района является Федеральный закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 года

«О  теплоснабжении» и постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Тат-Верх-Гоньбинского сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть.

Радиус теплоснабжения котельной административного здания

с.Тат-Верх-Гоньба, которой расположены сельская библиотека, административное здание  и ФАП

Тепловая сеть котельной административного здания обслуживает единственное собственное здание.

Радиус теплоснабжения котельной МКОУ СОШ с. Тат-Верх-Гоньба

Тепловая сеть котельной МКОУ СОШ с. Тат-Верх-Гоньба обслуживает единственное собственное здание.

Радиус теплоснабжения котельной МКУК Тат-Верх-Гоньбинский СДК

Тепловая сеть МКУК Тат-Верх-Гоньбинский СДК  обслуживает единственное собственное здание.

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Тат-Верх-Гоньбинское сельское поселение  входит в состав Малмыжского  муниципального района (далее – Малмыжский  МР) и является одним из 18 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Общая площадь  сельского поселения 80 кв.км

Таблица основных показателей

| - 813 жителей | - 1школа |
| --- | --- |
| - 9 предприятий, организаций | - 1 детское дошкольное учреждение |
| - 1 среднее сельскохозяйственное предприятие | - 1 учреждение культуры |
| - 23 км автомобильных дорог с твердым покрытием |  |
|  | - 2 спортивные площадки (стадион, каток) |
| - 13 предприятий малого бизнеса |  |

Административно-территориальное устройство

| - Наименование муниципального - образования | - Населенные пункты |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Название | - Количество жителей |
| - Тат-Верх-Гоньбинское сельское поселение | - Село Тат-Верх-Гоньба | - 714 |
|  | - Деревня Верх-Гоньба | - 84 |
|  | - Деревня Гари | - 2 |
|  | - Деревня Хода | - 13 |

- Мужчин  47,8% , женщин  52,2% от общего количества населения, плотность населения: 19,8 чел/кв. км.

- Количество избирателей     690 человек.

- Тат-Верх-Гоньбинское   сельское поселение насчитывает 4 населенных пункта с населением   813 человек.

В настоящее время   потребности в теплоснабжающей организации, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения  нет, так как  100% населения  МО  пользуются  индивидуальным газовым отоплением или дровяным печным отоплением.  Частные дома котельными не обслуживаются. Горячего водоснабжения на территории МО нет.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Объекты на территории Тат-Верх-Гоньбинского сельского поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

V. Основные направления развития системы

теплоснабжения  Тат-Верх-Гоньбинского сельского поселения.

Основными направлениями развития системы теплоснабжения  Тат-Верх-Гоньбинского  сельского поселения  являются:
      Обеспечение надежного  теплоснабжения  объектов жилищного социального назначения от всех видов источников  теплоснабжения  независимо от их имущественной принадлежности.
     Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
       Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступности к ревизии и ремонту.  Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять подземно.

Согласования и отказы на подключение тепловых нагрузок в течении 3 лет не выдавались, прогнозируемые величины тепловых нагрузок равны современным тепловым нагрузкам которые в свою очередь остаются постоянными в  течении 3 прошедших лет. Планируемый прирост тепловых нагрузок по Тат-Верх-Гоньбинскому сельскому поселению  в период до 2025 года равен нулю.

VI   Сведения о котельных по Тат-Верх-Гоньбинскому сельскому поселению

| Наименование теплоснабжающей организации | Перечень всех источников тепловой энергии | Тип котла | Мощность | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПКА «Зерновой» | Газовый котёл наружного размещения | RSH-200 | 200 кВт | Здание МКОУ СОШ с. Тат-Верх-Гоньба |
| СПКА «Зерновой» | Газовый котёл наружного размещения | RSH-200 | 200кВт | Администра-тивное здание |
| СПКА «Зерновой» | Газовый котёл наружного размещения | RSH-50 | 50кВт | Здание МКУК Тат-Верх-Гоньбинский СДК |

Глава администрации

Тат-Верх-Гоньбинского

сельского поселения                                                                     М.М.Загидуллин