Информационный

бюллетень

органов местного самоуправления муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области учреждён 08 ноября 2006 года

№ 475 (35) от 30.07.2019                                     Официальное издание                               Распространяется бесплатно

8 ноября 2006 года районная Дума Малмыжского района приняла решение об учреждении своего печатного средства массовой информации - Информационного бюллетеня органов местного самоуправления муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области, где и будут официально публиковаться нормативные правовые акты, принимаемые органами местного самоуправления района, подлежащие обязательному опубликованию в соответствии с Уставом Малмыжского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019                                                                                                        № 323

г. Малмыж

Об  установлении тарифа на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения Малмыжского района «Газстрой», по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем и оборудования

В соответствии с  пунктом 4 части 1 статьи 17, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением районной Думы Малмыжского района от 18.12.2018 № 9/24 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении (изменении) тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области», протоколом заседания комиссии по принятию решений об установлении (изменении) тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области от 12.07.2019 № 1, администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения  Малмыжского района «Газстрой», по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем и оборудования, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Малмыжского района    В.В. Кошкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Малмыжского района

от 26.07.2019 № 323

ТАРИФЫ

на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения Малмыжского района «Газстрой», по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем и оборудования

| №п/п |  | Наименование работ и газового оборудования |  |  | Единица измерения | Состав исполнителей | Договорная цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода |  |  | км | слесарь 5 разряда | 573 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 2 |  | Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода |  |  | 100 м | слесарь 5 разряда | 30 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 3 |  | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода |  |  | ввод | слесарь 5 разряда | 20 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 4 |  | Оформление результатов обхода трассы газопроводов |  |  | рапорт | слесарь 5 разряда | 51 |
| 5 |  | Установка указателя на трассе газопровода |  |  |  |  | 119 |
|  |  | (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэффициент. 2,0) |  |  | знак | слесарь 5 разряда |  |
| 6 |  | Реставрация настенных знаков с заменой знака |  |  | знак | слесарь 5 разряда | 167 |
| 7 |  | То же, без замены знака |  |  | знак | слесарь 5 разряда | 72 |
| 8 |  | Техническое обслуживание отключающих устройств на надземном газопроводе |  |  | 1 устройство | слесарь 5 разряда | 317 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 9 |  | Проверка фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания на плотность |  |  | 100 соединений | слесарь 5 разряда | 1268 |
| РАЗДЕЛ 2. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ) И ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОБХОД) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода (В зимний период в пп.7.1.1-7.1.5 применять коэф.1,2) |  |  | пункт | слесарь 5 разряда | 532 |
| 2 |  | Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода |  |  | пункт | слесарь 5 разряда | 982 |
| 3 |  | Осмотр технического состояния ГРП при трех нитках газопровода |  |  | пункт | слесарь 5 разряда | 1278 |
| 4 |  | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода |  |  | пункт | слесарь 5 разряда | 317 |
| 5 |  | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода |  |  | пункт | слесарь 5 разряда | 491 |
| 6 |  | Проверка параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов |  |  |  |  |  |
|  |  | Одна нитка в ГРП |  |  | пункт | слесарь 5 разряда | 767 |
|  |  | Две нитки в ГРП |  |  | пункт | слесарь 5 разряда | 1534 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Работы по осмотру технического состояния, техническому обслуживанию и ремонту ГРП, ГРУ и ШРП выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; работы по техническому обслуживанию и ремонту телемеханического комплекса - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Трудозатраты при эксплуатации ГРУ приравнены к ГРП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм |  | ГРП |  | слесарь 5 разряда | 3398 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | 101-200 мм |  | ГРП |  | слесарь 5 разряда | 4417 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 2 |  | Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм |  | ГРП |  | слесарь 5 разряда | 6286 |
|  |  | (При трех нитках применять к цене коэффициент. 1,3) |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | 101-200 мм |  | ГРП |  | слесарь 5 разряда | 8495 |
|  |  | (При трех нитках применять к цене коэффициент. 1,3) |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 3 |  | Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода |  | ГРП |  | слесарь 5 разряда | 10680 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 4 |  | То же при двух нитках газопровода |  | ГРП |  | слесарь 5 разряда | 19584 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 5 |  | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода |  | ШРП |  | слесарь 5 разряда | 2417 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 6 |  | То же при двух нитках газопровода |  | ШРП |  | слесарь 5 разряда | 4988 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5разряда |  |
| 7 |  | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода |  | ШРП |  | слесарь 5 разряда | 11104 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 8 |  | То же при двух нитках газопровода |  | ШРП |  | слесарь 5 разряда | 14548 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 9 |  | Техническое обслуживание типа РДНК-400 |  | регулятор |  | слесарь 5 разряда | 2375 |
| 10 |  | Текущий ремонт типа РДНК-400 |  | регулятор |  | слесарь 5 разряда | 10095 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 11 |  | Чистка крестовины регулятора |  | операция |  | слесарь 5 разряда | 1119 |
| 12 |  | Регулировка хода штока регулятора |  | операция |  | слесарь 5 разряда | 559 |
| 13 |  | Ремонт втулки регулятора |  | операция |  | слесарь 5 разряда | 1119 |
| 14 |  | отключение ГРП внутри помещения |  | ГРП |  | слесарь 5 разряда | 134 |
| 15 |  | Включение ГРП после остановки |  | ГРП |  | слесарь 5 разряда | 806 |
| 16 |  | Продувка газопровода в ГРП |  | операция |  | слесарь 5 разряда | 201 |
| 17 |  | Проверка параметров срабатывания и настройка РДУК с диаметром до 100 мм, РДБК |  | РДУК |  | слесарь 5 разряда | 1208 |
|  |  | 101-200 мм |  | РДУК |  | слесарь 5 разряда | 1813 |
| 18 |  | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм |  | клапан |  | слесарь 5 разряда | 806 |
|  |  | 101-200 мм |  | клапан |  | слесарь 5 разряда | 1208 |
| 19 |  | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50 |  | клапан |  | слесарь 5 разряда | 403 |
| 20 |  | Проверка параметров срабатывания и настройка ППК-80 |  | клапан |  | слесарь 5 разряда | 481 |
| 21 |  | Пневматическое испытание трубки электропроводки в ГРП |  | трубка |  | слесарь 5 разряда | 639 |
| 22 |  | Продувка импульсных трубок в ГРП |  | трубка |  | слесарь 5 разряда | 1695 |
| 23 |  | Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 50 мм |  | фильтр |  | слесарь 5 разряда | 806 |
|  |  | 100 мм |  | фильтр |  | слесарь 5 разряда | 1208 |
|  |  | 200 мм |  | фильтр |  | слесарь 5 разряда | 1611 |
| 24 |  | Очистка конденсата газового оборудования ГРП диаметром 50 мм |  | операция |  | слесарь 5 разряда | 2406 |
|  |  | 100 мм |  | операция |  | слесарь 5 разряда | 3636 |
|  |  | 200 мм |  | операция |  | слесарь 5 разряда | 5259 |
| 25 |  | Очистка графита оборудования ГРП диаметром 50 мм |  | операция |  | слесарь 5 разряда | 1622 |
|  |  | 100 мм |  | операция |  | слесарь 5 разряда | 2797 |
|  |  | 200 мм |  | операция |  | слесарь 5 разряда | 4028 |
|  |  | Глава 3. ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ГРП (ШРП) |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРП |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Анализ технической документации |  | ГРП |  | инженер (мастер) | 5171 |
| 2 |  | Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры |  | ГРП |  | инженер (мастер) | 1724 |
| 3 |  | Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора при изменении расхода газа |  | ГРП |  | инженер (мастер) | 1724 |
| 4 |  | Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов |  | ГРП |  | инженер (мастер) | 1724 |
| 5 |  | Проверка перепада давления на фильтре |  | ГРП |  | инженер (мастер) | 862 |
| 6 |  | Проверка сроков государственной иетрологической проверки контрольно-измерительных приборов и узлов учета газа |  | ГРП |  | инженер (мастер) | 862 |
| 7 |  | Визуальный и измерительный контроль оборудования |  | ГРП |  | инженер (мастер) | 862 |
|  |  | ШРП |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Анализ технической документации |  | ШРП |  | инженер (мастер) | 2586 |
| 9 |  | Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры |  | ШРП |  | инженер (мастер) | 862 |
| 10 |  | Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора при изменении расхода газа |  | ШРП |  | инженер (мастер) | 862 |
| 11 |  | Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов |  | ШРП |  | инженер (мастер) | 862 |
| 12 |  | Проверка перепада давления на фильтре |  | ШРП |  | инженер (мастер) | 431 |
| 13 |  | Проверка сроков государственной метрологической проверки контрольно-измерительных приборов и узлов учета газа |  | ШРП |  | инженер (мастер) | 431 |
| 14 |  | Визуальный и измерительный контроль оборудования |  | ШРП |  | инженер (мастер) | 431 |
| РАЗДЕЛ 3. БАЛЛОННЫ СУГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАЛЛОННОВ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Техническое освидетельствование баллонов емкостью 5л. |  |  | баллон | слесарь 5 разряда | 179 |
| 2 |  | Техническое освидетельствование баллонов емкостью 50 л. |  |  | баллон | слесарь 5 разряда | 476 |
| Примечание: Работы по разделу 3 выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 2 ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БАЛЛОНОВ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена прокладок уплотнителя клапана регулятора давления газа типа РДГ-6, РДГ-8 и др. |  |  | клапан | слесарь 5 разряда | 161 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 2 |  | Замена шкафа газобаллонной установки при количестве баллонов в шкафу до 2 |  |  | шкаф | слесарь 5 разряда | 2408 |
| 3 |  | Испытание баллонов сжиженного газа вручную емкостью 50 л |  |  | баллон | слесарь 5 разряда | 65 |
|  |  | 27 л. |  |  | баллон | слесарь 5 разряда | 41 |
|  |  | 5 л. |  |  | баллон | слесарь 5 разряда | 16 |
| 4 |  | Ремонт вентиля баллона сжиженного газа |  |  | вен тиль | слесарь 5 разряда | 112 |
| 5 |  | Ввинчивание вентилей в баллон сжиженного газа |  |  | вен тиль | слесарь 5 разряда | 26 |
| 6 |  | Ремонт баллонов емкостью 27 и 50 л. со сменой башмака |  |  | баллон | эл.газосварщик 4 разряда | 677 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 7 |  | То же, без смены башмака и ремонта вентиля |  |  | баллон | слесарь 5 разряда | 435 |
| РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ УСТАНОВКИ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой |  |  | котел | слесарь 5 разряда | 1379 |
|  |  | (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,33) |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 2 |  | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматики |  |  | котел | слесарь 5 разряда | 1013 |
|  |  | (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,28) |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 3 |  | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой |  |  | котел | слесарь 5 разряда | 2085 |
|  |  | (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,5) |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 4 |  | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматики |  |  | котел | слесарь 5 разряда | 1660 |
|  |  | (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,4) |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 5 |  | Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) промышленных или сельскохозяйственных предприятий |  |  | объект | слесарь 5 разряда | 2406 |
| 6 |  | Отключение (консервация) на летний период горелок инфракрасного излучения (ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях |  |  | горелка | слесарь 5 разряда | 78 |
|  |  | (На каждую последующую горелку применять коэф.0,6) |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период |  |  | горелка | слесарь 5 разряда | 420 |
|  |  | (На каждый последующий аппарат применять коэффициент. 0,75) |  |  |  |  |  |
| 8 |  | То же, без автоматического устройства |  |  | горелка | слесарь 5 разряда | 280 |
|  |  | (На каждый последующий аппарат применять коэффициент 0,75) |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период |  |  | котел | слесарь 5 разряда | 4809 |
|  |  | (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,3) |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 10 |  | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности без автоматики после отключения на летний период |  |  | котел | слесарь 5 разряда | 3962 |
|  |  | (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,2) |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 11 |  | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период |  |  | котел | слесарь 5 разряда | 5834 |
|  |  | (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,4) |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 12 |  | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности без автоматики после отключения на летний период |  |  | котел | слесарь 5 разряда | 4797 |
|  |  | (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,3) |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 13 |  | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования печей (агрегатов) сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных производств |  |  | печь (агрегат) | слесарь 5 разряда | 3419 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) ГИИ в сельскохозяйственном помещении после отключения на летний период |  |  | горелка | слесарь 5 разряда | 153 |
|  |  | (На каждую последующую горелку применять коэффициент 0,7) |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия |  |  | км | слесарь 5 разряда | 921 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 15 |  | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с автоматикой |  |  | котел | слесарь 5 разряда | 2127 |
|  |  | (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,6) |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 16 |  | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики |  |  | котел | слесарь 5 разряда | 1531 |
|  |  | (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,5) |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 17 |  | Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой |  |  | котел | слесарь 5 разряда | 3498 |
|  |  | (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,6) |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 18 |  | Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности без автоматики |  |  | котел | слесарь 5 разряда | 2249 |
|  |  | (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,5) |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 19 |  | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий |  |  | объект | слесарь 5 разряда | 1287 |
| 20 |  | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств |  |  | объект | слесарь 5 разряда | 2375 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 21 |  | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм |  |  | кран | слесарь 5 разряда | 375 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | св.50 мм |  |  |  | слесарь 5. разряда | 428 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 22 |  | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм |  |  | задвижка | слесарь 5 разряда | 424 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | 150 мм |  |  | задвижка | слесарь 5 разряда | 467 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | 200 мм |  |  | задвижка | слесарь 5 разряда | 503 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 23 |  | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа: |  |  |  |  |  |
|  |  | РГ - 40 |  |  | счет чик | слесарь 5 разряда | 2259 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | РГ - 100 |  |  | счет чик | слесарь 5 разряда | 2512 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | РГ - 250 |  |  | счет чик | слесарь 5 разряда | 3919 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | РГ - 400 |  |  | счет чик | слесарь 5 разряда | 5172 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | РГ - 600 |  |  | счет чик | слесарь 5 разряда | 6328 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | РГ 1000 |  |  | счет чик | слесарь 5 разряда | 7784 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 24 |  | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа: |  |  |  |  |  |
|  |  | СГ 100 |  |  | счет чик | слесарь 5 разряда | 3137 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | СГ - 200 |  |  | счет чик | слесарь 5 разряда | 5086 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | СГ - 400 |  |  | счет чик | слесарь 5 разряда | 6746 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | СГ - 600 |  |  | счет чик | слесарь 5 разряда | 7924 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | СГ - 800, СГ - 1000 |  |  | счет чик | слесарь 5 разряда | 9744 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 25 |  | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  |  | сигнализатор | слесарь 5 разряда | 771 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 (за один стояк) <1> |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 588 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | То же, при количестве приборов на одном стояке 6 - 10 |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 678 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | То же, при количестве приборов на одном стояке 11 - 15 |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 814 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 15 |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 950 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 2 |  | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм <2> |  |  | 10 шт. | слесарь 5 разряда | 192 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | То же, при диаметре 33 - 40 мм |  |  | 10 шт. | слесарь 5 разряда | 249 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
|  |  | То же, при диаметре 41 - 50 мм |  |  | 10 шт. | слесарь 5 разряда | 396 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 3 |  | Проверка герметичности фасадного газопровода |  |  | м | слесарь 5 разряда | 45 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 4 |  | Техническое обслуживание внутриквартирной . газовой разводки |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 237 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 5 |  | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 237 |
|  |  |  |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 6 |  | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода |  |  | км | слесарь 5 разряда | 355 |
| 7 |  | Техническое обслуживание внутридомового газопровода |  |  | м | слесарь 5 разряда | 71 |
| Глава 2. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 181 |
| 2 |  | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 543 |
| 3 |  | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 667 |
| 4 |  | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 283 |
| 5 |  | Техническое обслуживание бытового газового счетчика |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 170 |
| 6 |  | Включение отопительного аппарата на зимний период <3> |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 283 |
| 7 |  | Сезонное отключение отопительного аппарата <3> |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 141 |
| 8 |  | Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 2086 |
| 9 |  | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 2782 |
| 10 |  | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 5654 |
| 11 |  | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 6784 |
| 12 |  | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 511 кВт и выше |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 7915 |
| 13 |  | Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 3392 |
| 14 |  | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 4523 |
| 15 |  | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 5654 |
| 16 |  | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт (с бойлером и без бойлера) |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 6784 |
| 17 |  | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 511 кВт и выше (с бойлером и без бойлера) |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 7915 |
| 18 |  | Настройка блока управления группы котлов |  |  | шт. | инженер (мастер) | 1158 |
| 19 |  | Техническое обслуживание проточного водонагревателя |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 1176 |
| 20 |  | Техническое обслуживание плиты газовой одно-двухгорелочной |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 369 |
|  |  | То же, трехгорелочной |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 428 |
|  |  | То же, четырехгорелочной |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 486 |
| 21 |  | Техническое обслуживание варочной панели |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 369 |
| 22 |  | Техническое обслуживание духового шкафа |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 222 |
| 23 |  | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 283 |
| 24 |  | Техническое обслуживание конвектора |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 1216 |
| 25 |  | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, печи) |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 814 |
| 26 |  | Техническое обслуживание калорифера газового |  |  | шт. | слесарь 5 разряда | 317 |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| <1> - При работе с приставной лестницей с перестановкой рекомендуется применять коэффициент 1,2; - при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах рекомендуется применять коэффициент 1,5. |  |  |  |  |  |  |  |
| <2> При работе с приставной лестницей рекомендуется применять коэффициент 1,2. |  |  |  |  |  |  |  |
| <3> На каждый последующий аппарат рекомендуется применять коэффициент 0,85. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ВЫЗОВ СЛЕСАРЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 96 |
|  |  | Плита газовая и газобаллонная установка |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена газовой плиты перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 3 |  | Замена газовой плиты перестановка , с пуском газа с применением сварки, с регулировкой горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 751 |
|  |  |  |  |  | шт | Электрогазосварщик 4 разряда |  |
| 4 |  | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 407 |
| 5 |  | Замена стола плиты |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 164 |
| 6 |  | Замена рампы плиты |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 848 |
| 7 |  | Замена верхней горелки плиты |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 164 |
| 8 |  | Замена горелки духового шкафа |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 204 |
| 9 |  | Замена сопла горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 85 |
| 10 |  | Замена смесителя горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 113 |
| 11 |  | Замена газоподводящей трубки верхней горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 141 |
| 12 |  | Замена прокладок газоподводящей трубки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 85 |
| 13 |  | Замена регулятора подачи воздуха |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 113 |
| 14 |  | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 701 |
| 15 |  | Замена балансира дверки духового шкафа |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 458 |
| 16 |  | Замена пружины дверки духового шкафа |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 390 |
| 17 |  | Замена стекла дверки духового шкафа |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 243 |
| 18 |  | Замена оси дверки духового шкафа |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 19 |  | Замена подсветки духового шкафа |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 170 |
| 20 |  | Замена ручки дверки духового шкафа |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 226 |
| 21 |  | Замена привода вертела духового шкафа |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 339 |
| 22 |  | Замена терморегулятора духового шкафа |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 509 |
| 23 |  | Замена крана плиты |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 464 |
| 24 |  | Замена штока крана плиты |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 141 |
| 25 |  | Замена пружины штока крана плиты |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 96 |
| 26 |  | Замена электророзжига при гибкой прицепке |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 27 |  | Снятие электророзжига при гибкой прицепке |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 141 |
| 28 |  | Установка электророзжига при гибкой прицепке |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 141 |
| 29 |  | Замена электророзжига при жесткой прицепке |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 30 |  | Снятие электророзжига при жесткой прицепке |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 31 |  | Установка электророзжига при жесткой прицепке |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 32 |  | Замена разрядника блока пьезорозжига |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 57 |
| 33 |  | Замена терморегулятора плиты |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 396 |
| 34 |  | Установка гибкого шланга |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 35 |  | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 141 |
| 36 |  | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 37 |  | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 170 |
| 38 |  | Настройка терморегулятора |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 187 |
| 39 |  | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 379 |
| 40 |  | Чистка форсунки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 96 |
| 41 |  | Чистка подводящих трубок к горелкам |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 42 |  | Чистка горелки духового шкафа |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 379 |
| 43 |  | Чистка регулятора подачи воздуха |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 170 |
| 44 |  | Ремонт крана плиты или крана на отпуск с притиркой |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 45 |  | Ремонт двухконфорочной портативной плиты |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 187 |
| 46 |  | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 379 |
| 47 |  | Замена регулятора давления |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 141 |
| 48 |  | Замена мембраны регулятора |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 49 |  | Замена шланга и прокладки регулятора |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 339 |
| 50 |  | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 170 |
|  |  | Водонагреватель проточный |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 51 |  | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1696 |
| 52 |  | Замена водонагревателя проточного с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 3392 |
| 53 |  | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора(позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 54 |  | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 55 |  | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 678 |
| 56 |  | Замена горелки проточного водонагревателя |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 57 |  | Замена блок-крана ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 628 |
| 58 |  | Снятие блок-крана ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 226 |
| 59 |  | Установка блок-крана ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 401 |
| 60 |  | Замена газовой части блок-крана ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 339 |
| 61 |  | Снятие газовой части блок-крана ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 170 |
| 62 |  | Установка газовой части блок-крана ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 170 |
| 63 |  | Замена водяной части блока-крана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 628 |
| 64 |  | Снятие водяной части блока-крана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 226 |
| 65 |  | Установка водяной части блока-крана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 401 |
| 66 |  | Набивка сальника газовой части блок-крана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 67 |  | Набивка сальника водяной части блок-крана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 356 |
| 68 |  | Замена штока газовой части блок-крана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 396 |
| 69 |  | Замена штока водяной части блок-крана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 611 |
| 70 |  | Замена пружины блок-крана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 339 |
| 71 |  | Замена мембраны водяной части блок-крана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 424 |
| 72 |  | Замена запальника |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 136 |
| 73 |  | Замена направляющей планки запальника ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 113 |
| 74 |  | Замена биметаллической платинки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 367 |
| 75 |  | Замена крышки водяной части ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 р. | 141 |
| 76 |  | Снятие крышки водяной части ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 74 |
| 77 |  | Установка крышки водяной части ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 74 |
| 78 |  | Замена теплообменника ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 79 |  | Снятие теплообменника ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 226 |
| 80 |  | Установка теплообменника ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 339 |
| 81 |  | Замена сопла основной горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 305 |
| 82 |  | Замена подводящей трубки холодной воды |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 83 |  | Замена отводящей трубки горячей воды |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 379 |
| 84 |  | Замена трубки запальника |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 141 |
| 85 |  | Замена электромагнитного клапана ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 288 |
| 86 |  | Замена датчика тяги |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 187 |
| 87 |  | Замена прокладки водорегулятора |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 88 |  | Замена прокладки к газоподводящей трубке |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 187 |
| 89 |  | Замена прокладки газового узла или смесителя |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 90 |  | Замена термопары |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 141 |
| 91 |  | Замена ручки, ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 57 |
| 92 |  | Ремонт автоматики горелок ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 93 |  | Прочистка штуцера водяной части |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 294 |
| 94 |  | Прочистка сопла запальника |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 181 |
| 95 |  | Прочистка, калибровка сопла горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 226 |
| 96 |  | Прочистка сопла водяного узла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 311 |
| 97 |  | Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 424 |
| 98 |  | Чистка трубки, настройка датчика тяги |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 141 |
| 99 |  | Чеканка форсунок ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 707 |
| 100 |  | Чистка горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 452 |
| 101 |  | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 102 |  | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 103 |  | Установка подводящей трубки холодной воды |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 141 |
| 104 |  | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 237 |
| 105 |  | Установка отводящей трубки горячей воды |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 141 |
| 106 |  | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 141 |
| 107 |  | Смазка пробки блок-крана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 108 |  | Смазка штока газового узла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 514 |
| 109 |  | Регулировка штока газового узла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 407 |
| 110 |  | Устранение утечки воды в резьбовом соединении |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 237 |
| 111 |  | Ремонт запальника горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 112 |  | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1131 |
| 113 |  | Промывка калорифера ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1131 |
| 114 |  | Снятие огневой камеры |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 198 |
| 115 |  | Установка огневой камеры |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 367 |
| 116 |  | Крепление корпуса горелки ВПГ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 117 |  | Закрепление водонагревателя |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 373 |
|  |  | Водонагреватель емкостной, отопительный (отопительно-варочный) котел, отопительная газовая печь |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Проверка и настройка котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 119 |  | Демонтаж котла с установкой заглушки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 611 |
| 120 |  | Установка котла без проведения сварочных работ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1699 |
| 121 |  | Замена котла без проведения сварочных работ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 2261 |
| 122 |  | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора(позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 123 |  | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 124 |  | Замена встроенного бойлера в котлах |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1979 |
| 125 |  | Замена атмосферной горелки напольного котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1131 |
| 126 |  | Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1979 |
| 127 |  | Замена генератора без проведения сварочных работ |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1696 |
| 128 |  | Замена обезвоздушивателей |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 129 |  | Замена датчика температуры |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 130 |  | Замена маностата |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 131 |  | Заменааварийного рабочего термостата |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 132 |  | Замена накладного аварийного термостата |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 133 |  | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 134 |  | Замена теплообменника котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1187 |
| 135 |  | Демонтаж теплообменника котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 989 |
| 136 |  | Установка теплообменника котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1046 |
| 137 |  | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажем |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 2261 |
| 138 |  | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 848 |
| 139 |  | Замена трубки теплообменника котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 140 |  | Замена горелки котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1131 |
| 141 |  | Демонтаж горелки котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 142 |  | Установка горелки котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 143 |  | Замена форсунки горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 144 |  | Прочистка форсунки горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 145 |  | Очистка горелки котла от загрязнений |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 848 |
| 146 |  | Замена вентилятора |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 147 |  | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 396 |
| 148 |  | Замена прокладки к газоподводящей трубе |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 149 |  | Прочистка сопла запальника |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 150 |  | Замена сопла запальника |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 396 |
| 151 |  | Демонтаж огневой камеры настенного котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 152 |  | Установка огневой камеры котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 396 |
| 153 |  | Замена термозонда котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 154 |  | Замена термозонда бойлера |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 155 |  | Монтаж трехходового клапана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1131 |
| 156 |  | Подключение трехходового клапана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 157 |  | Замена трехходового клапана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 848 |
| 158 |  | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 848 |
| 159 |  | Замена прокладки комбинированной газовой арматуры |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 160 |  | Замена прокладки водяной части котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 161 |  | Регулировка газовой комбинированной арматуры |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 162 |  | Регулировка давления газа в котле |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 163 |  | Устранение засора в подводке к запальнику |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 362 |
| 164 |  | Замена термопары котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 165 |  | Замена датчика контроля тяги |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 166 |  | Замена датчика перегрева котла (Накладного) |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 167 |  | Замена датчика перегрева котла (погружного) |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 367 |
| 168 |  | Замена пьезорозжига котла |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 169 |  | Замена электронной платы |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 170 |  | Замена блока розжига и контроля |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 171 |  | Замена термостата контроля тяги |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 172 |  | Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1696 |
| 173 |  | Замена насоса |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 848 |
| 174 |  | Установка дополнительного насоса |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1187 |
| 175 |  | Демонтаж и чистка насоса |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1131 |
| 176 |  | Замена катушки соленоида |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 177 |  | Замена электропанели |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 396 |
| 178 |  | Замена проточного, напорного выключателя |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 179 |  | Замена расширительного бака |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 368 |
| 180 |  | Замена воздушного вентиля |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 181 |  | Замена магниевого электрода |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 182 |  | Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 183 |  | Замена отопительной трубки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 184 |  | Замена сбросного предохранительного клапана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 185 |  | Замена воздуховыводящего клапана |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 186 |  | Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 187 |  | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 188 |  | Чистка сенсора протока |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 565 |
| 189 |  | Чистка водяного фильтра |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 190 |  | Замена электрода розжига и ионизации |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 191 |  | Замена платы розжига |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 396 |
| 192 |  | Регулировка положения электродов розжига и ионизации |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 193 |  | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 194 |  | Слив системы отопления |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 195 |  | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 196 |  | Заполнение воздухом расширительного бака |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 197 |  | Замена батарей в датчике температуры |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 198 |  | Замена запальника печной горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 199 |  | Замена ЭМК печной горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 577 |
| 200 |  | Замена пружины ЭМК печной горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 305 |
| 201 |  | Замена мембраны ЭМК печной горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 373 |
| 202 |  | Чистка сопел коллектора печной горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 187 |
| 203 |  | Очистка от сажи отопительной печи |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1413 |
| 204 |  | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 441 |
| 205 |  | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 780 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  | слесарь 5 разряда |  |
| 206 |  | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 509 |
| 207 |  | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 803 |
| 208 |  | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 531 |
| 209 |  | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 735 |
| 210 |  | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| 211 |  | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 187 |
| 212 |  | Подключение газового прибора со снятием заглушки |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 294 |
| 213 |  | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 113 |
| 214 |  | Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 825 |
| 215 |  | Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 955 |
| 216 |  | Притирка газового крана диаметром 50 мм |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 1046 |
| 217 |  | Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 96 |
| 218 |  | Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 170 |
| 219 |  | Смазка газового крана диаметром 50 мм |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 170 |
| 220 |  | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации |  |  | шт | слесарь 5 разряда | 283 |
| Примечание: "Вызов слесаря" включает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекту. |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 6. РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ГАЗОВОМУ ОБРУДОВАНИЮ. РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КИП И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 1. РЕМОНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Текущий ремонт газоанализаторов типа СГГ,САКЗ,СИКЗ и др. |  |  | прибор | слесарь 5 разряда | 3014 |
| 2 |  | Капитальный ремонт газоанализаторов типа СГГ,САКЗ,СИКЗ и др. |  |  | прибор | слесарь 5 разряда | 5453 |
| 3 |  | Средний ремонт |  |  |  |  |  |
|  |  | технического манометра |  |  | манометр | слесарь 5 разряда | 352 |
|  |  | эл.контактного манометра |  |  | ЭКМ | слесарь 5 разряда | 1220 |
| РАЗДЕЛ 7. ИНСТРУКТАЖ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в общественных зданиях производственного назначения, в общественных, административных и жилых зданиях |  |  |  | чел. | инженер (мастер) | 4420 |
| 2 | То же, при обучении в группе (4-5 человек) |  |  |  | чел. | инженер (мастер) | 972 |
| 3 | Инструктаж населения с выездом на место по правилам пользования газовой плитой (многоквартирный дом) |  |  |  | чел. | инженер (мастер) | 230 |
| 4 | Инструктаж населения в техническом кабинете по правилам пользования газовой плитой (многоквартирный дом) |  |  |  | чел. | инженер (мастер) | 159 |
| 5 | Инструктаж в техническом кабинете по правилам пользования газовыми приборами населения, проживающего в домах индивидуальной застройки при установке газовой плиты и самостоятельной замене 50 л газового баллона |  |  |  | чел. | инженер (мастер) | 159 |
| 6 | То же, при установке газовой плиты и проточного водонагревателя |  |  |  | чел. | инженер (мастер) | 265 |
| 7 | То же, при установке газовой плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата |  |  |  | чел. | инженер (мастер) | 424 |
| 8 | То же, при установке только проточного водонагревателя или отопительного аппарата |  |  |  | чел. | инженер (мастер) | 141 |
| Примечание: При выполнении работ (оказании услуг) на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится организация, к стоимости этих работ (услуг) дополнительно рекомендуется применять коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 6 до 20 км – 1,2 от 21 до 40 км -1.4; |  |  |  |  |  |
|  |  | от 41 до 60 км -1.6; |  |  |  |  |  |
|  |  | от 61 до 80 км - 1.8; |  |  |  |  |  |
|  |  | от 81 до 100 км - 2.0; |  |  |  |  |  |
|  |  | свыше 100 км - 2.2. |  |  |  |  |  |

ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможном предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства

1. Администрация Малмыжского района сообщает о возможном предоставлении земельного участка в аренду:

Земельный участок с условным номером 43:17:340301:ЗУ1, расположенный по адресу: Кировская область, Малмыжский район, д. Кошай, общей площадью 5000 кв. метров. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид территориальной зоны: зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-1); вид разрешённого использования по классификатору – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) код 2.2, что соответствует виду разрешённого использования по Правилам землепользования и застройки, для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения, вправе подавать заявления о намерении приобрести данный земельный участок.

3. Заявления о намерении приобрести земельный участок в аренду принимаются с 30.07.2019 по 28.08.2019.

Заявление подается по утверждённой форме, согласно приложению № 1, лично (либо представитель по доверенности) или направляется посредством почтовой связи на бумажном носителе в отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района Кировской области по  адресу: 612920, Кировская область, г. Малмыж, ул. Чернышевского, д. 2а, каб. 45.

4. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: Кировская область, г. Малмыж, ул. Чернышевского, д. 2а, каб. № 45.

Контактные телефоны 8(83347) 2-28-60

Контактное лицо – Камилева Миляуша Сайдзяновна

Заведующая отделом по управлению

муниципальным имуществом и

земельными ресурсами администрации

Малмыжского района    И.А. Чагина

ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможном предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства

1. Администрация Малмыжского района сообщает о возможном предоставлении земельного участка в аренду:

Земельный участок с кадастровым номером 43:17:410101:123, расположенный по адресу: Кировская область, Малмыжский район, д. Аргыж, общей площадью 1000 кв. метров. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид территориальной зоны: зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-1); вид разрешённого использования по классификатору – для ведения личного подсобного хозяйства код 2.2, что соответствует виду разрешённого использования по Правилам землепользования и застройки, для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения, вправе подавать заявления о намерении приобрести данный земельный участок.

3. Заявления о намерении приобрести земельный участок в аренду принимаются с 30.07.2019 по 28.08.2019.

Заявление подается по утверждённой форме, согласно приложению № 1, лично (либо представитель по доверенности) или направляется посредством почтовой связи на бумажном носителе в отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района Кировской области по адресу: 612920, Кировская область, г. Малмыж, ул. Чернышевского, д. 2а, каб. 45.

4. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: Кировская область, г. Малмыж, ул. Чернышевского, д. 2а, каб. № 45.

Контактные телефоны 8(83347) 2-28-60

Контактное лицо – Камилева Миляуша Сайдзяновна

Заведующая отделом по управлению

муниципальным имуществом и

земельными ресурсами администрации

Малмыжского района    И.А. Чагина

И.о. главы Малмыжского района Кошкину Вячеславу Владимировичу

от___________________________________ (фамилия, имя, отчество) Паспорт ___________________________ Выдан «_____»_____________ ______г. Кем выдан______________________________ _______________________________________

Адрес заявителя(ей): _______________________________________ Телефон заявителя(ей):_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщаю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель ________________________________________________________________(категория земель),

площадью _______________м.кв., для использования в целях:_____________

____________________________________________________________________________________________________________________________________, расположенного по адресу:___________________________________________

__________________________________________________________________

Публикация извещения о возможном предоставлении в аренду земельного участка___________________________________________________________

Приложение: Копия паспорта на ___________________________________________ листах

Подтверждаю свое согласие на обработку в установленном порядке персональных данных в рамках предоставления соответствующих услуг, на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для его рассмотрения документов.

Настоящее согласие является бессрочным.

Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.

«__» _____________________ _____года

Заявитель: ________________________            __________________________

(подпись)                                                                            (Ф.И.О.)

Учредитель: представительный орган местного самоуправления –

районная Дума Малмыжского района Кировской области

Адрес: 612920, Отпечатано на лазерном принтере Kyocera Ecosys M-2635dn

Кировская область, г. Малмыж, ул. Чернышевского, 2 «а»

Печать офсетная. Тираж – 5 экз.

Ответственные за сбор и опубликование материалов:

постоянная депутатская комиссия районной Думы по мандатам, регламенту и депутатской этике и

ведущий специалист по общим вопросам организационного отдела администрации Малмыжского района